## P.O.
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA, RUA ANHANGUERA ESQUINA COM A AVENIDA ANTÔNIO TORQUATO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR GOIÁS, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -18.233151, -47.836694, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
REF.: GOINFRA T337 ABRIL/2026 (SEM DESONERAÇÃO) ¦ SINAPI AGOSTO/2026 (SEM DESONERAÇÃO)
|  |  |  | BDI: | 23.65%
|  |  |  | BDI REDUZIDO: | 19.55%
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | 021301 | GOINFRA | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA TAM. 3X2M | m2 | 6 |  | 0 | 0
1.2 | 020701 | GOINFRA | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 86.35 |  | 0 | 0
1.3 | 040902 | GOINFRA | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 25.91 |  | 0 | 0
1.4 | 020230 | GOINFRA | LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇÃO) | mês | 2 |  | 0 | 0
1.5 | 020231 | GOINFRA | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | mês | 2 |  | 0 | 0
1.6 | 041140 | GOINFRA | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 | 86.35 |  | 0 | 0
[7 empty] | Sub total: | 0
2 |  |  | Fundação
2.1 | 040101 | GOINFRA | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | 2.385 |  | 0 | 0
2.2 | 050901 | GOINFRA | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | 1.9125 |  | 0 | 0
2.3 | 050201 | GOINFRA | EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM | m3 | 3.975 |  | 0 | 0
2.4 | 041002 | GOINFRA | APILOAMENTO | m2 | 86.35 |  | 0 | 0
2.5 | 041003 | GOINFRA | ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO | m3 | 25.905 |  | 0 | 0
2.6 | 050304 | GOINFRA | ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA | m | 51 |  | 0 | 0
2.7 | 051017 | GOINFRA | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) | m3 | 7.2918 |  | 0 | 0
2.8 | 051026 | GOINFRA | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) | m3 | 7.2918 |  | 0 | 0
2.9 | 052005 | GOINFRA | ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | kg | 294.5064 |  | 0 | 0
2.10 | 052014 | GOINFRA | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | 137.7852 |  | 0 | 0
2.11 | 120904 | GOINFRA | IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA (4 DEMÃOS) | m2 | 29.5725 |  | 0 | 0
2.12 | 051009 | GOINFRA | FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m2 | 23.658 |  | 0 | 0
[7 empty] | Sub total: | 0
3 |  |  | Estrutura (cintas, vigas, pilares e vergas)
3.1 | 051017 | GOINFRA | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) | m3 | 7.0047 |  | 0 | 0
3.2 | 051026 | GOINFRA | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) | m3 | 7.0047 |  | 0 | 0
3.3 | 052005 | GOINFRA | ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | kg | 447.1029 |  | 0 | 0
3.4 | 052014 | GOINFRA | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | 124.3725 |  | 0 | 0
3.5 | 060210 | GOINFRA | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) | m2 | 109.596 |  | 0 | 0
[7 empty] | Sub total: | 0
4 |  |  | Alvenaria
4.1 | 100160 | GOINFRA | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+ 100KG DE CI/M3) | m2 | 80.2328 |  | 0 | 0
[7 empty] | Sub total: | 0
5 |  |  | Revestimento de Piso e Parede
5.1 | 200101 | GOINFRA | CHAPISCO COMUM | m2 | 80.2328 |  | 0 | 0
5.2 | 200504 | GOINFRA | REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 80.2328 |  | 0 | 0
5.3 | 220102 | GOINFRA | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 267.19 |  | 0 | 0
5.4 | 201302 | GOINFRA | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 11.016 |  | 0 | 0
[7 empty] | Sub total: | 0
6 |  |  | Cobertura
6.1 | 160501 | GOINFRA | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m2 | 82.17 |  | 0 | 0
6.2 | 92608 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | un | 7 |  | 0 | 0
6.3 | 92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | un | 7 |  | 0 | 0
6.4 | 104314 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | m | 627.9 |  | 0 | 0
6.5 | 160601 | GOINFRA | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | m | 25.2 |  | 0 | 0
6.6 | 160602 | GOINFRA | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | m | 30.0642 |  | 0 | 0
6.7 | 201410 | GOINFRA | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | m² | 39.45 |  | 0 | 0
[7 empty] | Sub total: | 0
7 |  |  | Esquadrias
7.1 | 220920 | GOINFRA | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | m² | 2.3 |  | 0 | 0
7.2 | 180309 | GOINFRA | PORTÃO DE CORRER PT-8 C/FERRAGENS, FABRICADO EM METALON 70X30#18 +FECHAMENTO EM, METALON 20X20 #18 (3900X2400) | m² | 9.36 |  | 0 | 0
7.3 | 180309 | GOINFRA | PORTÃO DE CORRER PT-8 C/FERRAGENS, FABRICADO EM METALON 70X30#18 +FECHAMENTO EM, METALON 20X20 #18 (2800X2400) | un | 6.72 |  | 0 | 0
7.4 | 180309 | GOINFRA | PORTÃO DE ABRIR C/FERRAGENS, FABRICADO EM METALON 70X30#18 E FECHAMENTO EM 20X20#18 +FECHADURA HDL (900X2400) | un | 2.16 |  | 0 | 0
7.6 | 1 | COTAÇÃO | PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM ESQUADRIA DE ALUMÍNO - COR PRETA TAM. 116X210CM (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | un | 1 |  | 0 | 0
7.7 | 2 | COTAÇÃO | PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM ESQUADRIA DE ALUMÍNO - COR PRETA TAM. 150X210CM (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | un | 2 |  | 0 | 0
7.8 | 3 | COTAÇÃO | PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM ESQUADRIA DE ALUMÍNO - COR PRETA TAM. 160X210CM (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | un | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | Sub total: | 0
8 |  |  | Pintura
8.1 | 260601 | GOINFRA | PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA COM ROLO COM SELADOR ACRILICO | m² | 160.47 |  | 0 | 0
8.2 | 261602 | GOINFRA | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO COM FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 36.48 |  | 0 | 0
[7 empty] | Sub total: | 0
9 |  |  | Instalações elétricas
9.1 | 71194 | GOINFRA | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 171.75
9.2 | 71291 | GOINFRA | FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 | m | 297.7 |  | 0 | 0
9.3 | 71646 | GOINFRA | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | un | 11 |  | 0 | 0
9.4 | 72320 | GOINFRA | RELE FOTO ELETRICO COM BASE | un | 2 |  | 0 | 0
9.5 | 71171 | GOINFRA | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | un | 2 |  | 0 | 0
9.6 | 71411 | GOINFRA | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) | un | 2 |  | 0 | 0
9.7 | 72190 | GOINFRA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A | un | 1 |  | 0 | 0
9.8 | 71688 | GOINFRA | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA | un | 12 |  | 0 | 0
9.9 | 071331 | GOINFRA | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | un | 2 |  | 0 | 0
[7 empty] | Sub total: | 0
10 |  |  | Instalações hidráulicas
10.1 | 82304 | GOINFRA | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 249.5 |  | 0 | 0
10.2 | 82004 | GOINFRA | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | un | 8 |  | 0 | 0
10.3 | 82235 | GOINFRA | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) | un | 8 |  | 0 | 0
10.4 | 81938 | GOINFRA | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | un | 6 |  | 0 | 0
[7 empty] | Sub total: | 0
11 |  |  | Diversos
11.1 | 271851 | GOINFRA | LETRA CAIXA INOX COLOCADA | m | 11.8 |  | 0 | 0
[7 empty] | Sub total: | 0
12 |  |  | Administração
12.1 | 250101 GOINFRA |  | Engenheiro (referente a uma unidade) | h | 30 |  | 0 | 0
12.2 | 250103 GOINFRA |  | Encarregado (referente a uma unidade) | h | 140 |  | 0 | 0
[7 empty] | Sub total: | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL (SEM BDI) |  | 0
[5 empty] | BDI = 23,65% |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL (COM BDI) |  | 0

## C.F.F.
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | ETAPA | VALOR | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | ACUMULADO % | TOTAL
1 | Serviços Preliminares | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
2 | Fundação | 0 | 0 | 80% | 0 | 20% | #DIV/0! | 0
3 | Estrutura (cintas, vigas, pilares e vergas) | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
4 | Alvenaria | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
5 | Revestimento de Piso e Parede | 0 | 0 | 60% | 0 | 40% | #DIV/0! | 0
6 | Cobertura | 0 | 0 | 30% | 0 | 70% | #DIV/0! | 0
7 | Esquadrias | 0 | 0 | 30% | 0 | 70% | #DIV/0! | 0
8 | Pintura | 0 | 0 | 20% | 0 | 80% | #DIV/0! | 0
9 | Instalações elétricas | 0 | 0 | 10% | 0 | 90% | #DIV/0! | 0
10 | Instalações hidráulicas | 0 | 0 | 10% | 0 | 90% | #DIV/0! | 0
11 | Diversos | 0 | 0 | 20% | 0 | 80% | #DIV/0! | 0
12 | Administração | 0 | 0 | 20% | 0 | 80% | #DIV/0! | 0
| TOTAL | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Ouvidor, 09 de outubro de 2026.
_______________________________
OMAR CARDOSO ROSA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA DF 14.476/D
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO PARA OBRAS CIVIS DA GOINFRA
Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário / Portaria 449/2015 PR-AGETOP
Com Custo Sem Desoneração
2025-10-31
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Trinbutos |  |  |  | (*)
|  | Administração | Lucro | Despesas | Seguros + | Riscos | (6) | (7) | (8) | (9) | Resultado
|  | Central |  | Financeiras | Garantias |  | ISSQN | PIS | COFINS | CPRB
BDI ESTIMATIVO |  | 4% | 7.4% | 1.17% | 0.12% | 0.97% | 4% | 0.65% | 3% | 0% | 23.65%
(0) O custo referente à administração local será alocado na planilha orçamentária como custo direto da obra (3%), conforme
orientação do Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário.
(1) Valor adotado e praticado no mercado.
(2) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
(3) Valor calculado pela expressão matemática do DNIT: CF = ((1+SELIC)1/12 x (1+INFL)1/12 ) - 1 = 1,15%
(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
(5) Alíquota média considerada para obras de pavimentação.
(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(7) Alíquota definida por lei (Contribuição para financiamento social)
(8) Alíquota definida pela lei 12.844/13 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário
BDI = | (1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) |  |  | -1 | onde:
| (1 - I) |  |  |  | AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
Engº Civil Omar Cardoso Rosa Filho
CREA-DF nº 14476/D

## BDI RED
DEMONSTRATIVO DO BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES PARA OBRAS CIVIS DA GOINFRA
Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário / Portaria 449/2015 PR-AGETOP
Com Custo Sem Desoneração
2025-10-31
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Trinbutos |  |  |  | (*)
|  | Administração | Lucro | Despesas | Seguros + | Riscos | (6) | (7) | (8) | (9) | Resultado
|  | Central |  | Financeiras | Garantias |  | ISSQN | PIS | COFINS | CPRB
BDI ESTIMATIVO |  | 3.45% | 4.8% | 1.23% | 0.06% | 0.56% | 4% | 0.65% | 3% | 0% | 19.55%
(0) O custo referente à administração local será alocado na planilha orçamentária como custo direto da obra (3%), conforme
orientação do Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário.
(1) Valor adotado e praticado no mercado.
(2) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
(3) Valor calculado pela expressão matemática do DNIT: CF = ((1+SELIC)1/12 x (1+INFL)1/12 ) - 1 = 1,15%
(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
(5) Alíquota média considerada para obras de pavimentação.
(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(7) Alíquota definida por lei (Contribuição para financiamento social)
(8) Alíquota definida pela lei 12.844/13 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário
BDI = | (1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) |  |  | -1 | onde:
| (1 - I) |  |  |  | AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
Engº Civil Omar Cardoso Rosa Filho
CREA-DF nº 14476/D