ANEXO II.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 051/2026.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 3500/2026.

| NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |
| CNPJ Nº |  |  |  |
| ENDEREÇO COMPLETO: |  |  |  |
| TELEFONE E E-MAIL: |  |  |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL | NOME: |  |  |
|  | E-MAIL: | CPF: | TEL.: |

| ITEM | PRODUTO | UNIDADE | ESTIMATIVA | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARCO DE OSTBY DOBRAVEL | UNIDADE | 20 |  | R$ | R$ |
| 2 | BROCA CARBIDE CIRURGICA FGC 701 25MM | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 3 | BROCA CARBIDE CIRURGICA FGC 702 25MM | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 4 | BROCA CARBIDE FG REGULAR 1557 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 5 | BROCA CARBIDE FG REGULAR 7114 12 LAMINAS | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 6 | BROCA CARBIDE FG REGULAR 7404F 12 LÂMINAS | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 7 | BROCA CARBIDE FG REGULAR 9904FF 30 LAMINAS | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 8 | BROCA DE TUNGSTENIO 1509 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 9 | BROCA DIAMANTADA 1011 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 10 | BROCA DIAMANTADA 1012 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 11 | BROCA DIAMANTADA 1013 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 12 | BROCA DIAMANTADA 1014 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 13 | BROCA DIAMANTADA 1014HL | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 14 | BROCA DIAMANTADA 1015 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 15 | BROCA DIAMANTADA 1032 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 16 | BROCA DIAMANTADA 1033 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 17 | BROCA DIAMANTADA 1034 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 18 | BROCA DIAMANTADA 1036 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 19 | BROCA DIAMANTADA 1051 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 20 | BROCA DIAMANTADA 1052 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 21 | BROCA DIAMANTADA 1190F | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 22 | BROCA DIAMANTADA 1190FF | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 23 | BROCA DIAMANTADA 2135F | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 24 | BROCA DIAMANTADA 3018 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 25 | BROCA DIAMANTADA 3072 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 26 | BROCA DIAMANTADA 3080 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 27 | BROCA DIAMANTADA 3118 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 28 | BROCA DIAMANTADA 3118F | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 29 | BROCA DIAMANTADA 3168 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 30 | BROCA DIAMANTADA 3168FF | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 31 | BROCA DIAMANTADA 3195F | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 32 | BROCA DIAMANTADA 3195FF | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 33 | BROCA DIAMANTADA 3203 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 34 | BROCA DIAMANTADA 4138 | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 35 | BROCA GATTES #1 - 25 MM | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 36 | BROCA GATTES #2 - 25 MM | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 37 | BROCA GATTES #3 - 25MM | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 38 | BROCA GATTES #4 - 25MM | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 39 | BROCA GATTES #1 - 32 MM | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 40 | BROCA GATTES #2 - 32 MM | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 41 | BROCA GATTES #3 - 32 MM | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 42 | BROA GATTES #4 - 32 MM | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 43 | BROCA ENDO Z | UNIDADE | 40 |  | R$ | R$ |
| 44 | BROCA MAXCUT | UNIDADE | 40 |  | R$ | R$ |
| 45 | BROCA MICROCUT | UNIDADE | 40 |  | R$ | R$ |
| 46 | BROCA SHOFU TIPO CHAMA DE VELA | UNIDADE | 80 |  | R$ | R$ |
| 47 | CABO PARA ESPELHO | UNIDADE | 50 |  | R$ | R$ |
| 48 | COLGADURA UNITÁRIA | UNIDADE | 30 |  | R$ | R$ |
| 49 | COLHER DE DENTINA; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL | UNIDADE | 60 |  | R$ | R$ |
| 50 | COMPASSO DE WILLYS EM ACO INOX; UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS PARA DETERMINAR A DIMENSÃO VERTICAL (DVR) DE REPOUSO E A DIMENSÃO VERTICAL DE OCLUSÃO (DVO). | UNIDADE | 20 |  | R$ | R$ |
| 51 | CONTRA ÂNGULO C/ B. NÍVEL DE RUÍDO E VIBR., MÍN.5.000 RPM E MÁX.20.000 RPM; FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA); SPRAY ÚNICO EXTERNO:DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO; CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR); POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS; ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS; ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C; CORES: PRATA ACETINADO; ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS; ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM; RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1; BAIXA ROTAÇÃO; PESO LÍQUIDO: 42 GR; PESO BRUTO: 77 GR; BROCAS: HASTE TIPO 1 AR STANDARD. | UNIDADE | 15 |  | R$ | R$ |
| 52 | CONDENSADOR DE GUTA PERCHA; TDK - CAIXA COM 6 UNIDADES | UNIDADE | 50 |  | R$ | R$ |
| 53 | ESPÁTULA DE RESINA N°1 TOMPSON - CONFECCIONADA EM AÇO INOX; CONTA COM PONTA ATIVA BANHADA EM NITRETO DE TITÂNIO; BUSCA OFERECER UM FÁCIL MANUSEIO; GARANTIA PELO FABRICANTE: 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. | UNIDADE | 50 |  | R$ | R$ |
| 54 | ESPELHO CLÍNICO Nº 5; | UNIDADE | 150 |  | R$ | R$ |
| 55 | ESPATULA N°24; | UNIDADE | 40 |  | R$ | R$ |
| 56 | ESPATULA DUPLA; | UNIDADE | 20 |  | R$ | R$ |
| 57 | ESPÁTULA FLEXÍVEL PARA MANIPULAÇÃO; | UNIDADE | 30 |  | R$ | R$ |
| 58 | FORCEPS 69 INFANTIL; | UNIDADE | 30 |  | R$ | R$ |
| 59 | FLEXOR LIMA AUTOCLAVAVEL; DILUÍDO QUE A COMPOSIÇÃO PADRÃO DE BUCKLEY, MAS TENDO A MESMA OU SUPERIOR EFICÁCIA E UMA MAIOR COMPATIBILIDADE BIOLÓGICA.SUA FUNÇÃO É FIXAR AS POLPAS VIVAS, MANTENDO-AS INERTES E POSSIBILITANDO A CONSERVAÇÃO DO DENTE DECÍDUO ATÉ UMA ÉPOCA PRÓXIMA DA QUEDA FISIOLÓGICA (PULPOTOMIA). POSSUI AÇÃO ANTIBACTERIANA POTENTE PELA AÇÃO DE SEUS COMPONENTES, O QUE JUSTIFICA SEU USO EM CURATIVOS DE DEMORA EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS. | UNIDADE | 60 |  | R$ | R$ |
| 60 | GRAMPO 202; | UNIDADE | 30 |  | R$ | R$ |
| 61 | GRAMPO 206; | UNIDADE | 30 |  | R$ | R$ |
| 62 | GRAMPO 207; | UNIDADE | 30 |  | R$ | R$ |
| 63 | GRAMPO 208; | UNIDADE | 30 |  | R$ | R$ |
| 64 | GRAMPO 210; | UNIDADE | 30 |  | R$ | R$ |
| 65 | GRAMPO 211; | UNIDADE | 30 |  | R$ | R$ |
| 66 | GRAMPO 212; | UNIDADE | 30 |  | R$ | R$ |
| 67 | GRAMPO 26; | UNIDADE | 30 |  | R$ | R$ |
| 68 | GRAMPO W8A; | UNIDADE | 30 |  | R$ | R$ |
| 69 | KIT DE ALAVANCAS SEDIN ADULTO; | KIT | 10 |  | R$ | R$ |
| 70 | KIT DE CURETAS DE RASPAGEM; | KIT | 10 |  | R$ | R$ |
| 71 | LIMAS MANUAIS #6; | KIT | 40 |  | R$ | R$ |
| 72 | LIMAS MANUAIS #8; | KIT | 40 |  | R$ | R$ |
| 73 | LIMAS MANUAIS #10; | KIT | 40 |  | R$ | R$ |
| 74 | LIMA K-FILE 1º SERIE 25MM 1 LINHA; | KIT | 40 |  | R$ | R$ |
| 75 | LIMA K-FILE 2º SERIE 25MM 1 LINHA; | CX | 40 |  | R$ | R$ |
| 76 | LIMA K-FILE Nº 10 25MM 1 LINHA; | UNIDADE | 40 |  | R$ | R$ |
| 77 | LIMA K-FILE Nº 8 25MM 1 LINHA; | UNIDADE | 40 |  | R$ | R$ |
| 78 | MICROMOTOR 500 5.000 A 20.000 RPM; SPRAY EXTERNO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM; REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C;CORES: PRATA ACETINADO;CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS); ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS;ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM;PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI +- 5%; CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. +- 10%. PESO LÍQUIDO: 77 GR. PESO BRUTO: 115 GR. | UNIDADE | 10 |  | R$ | R$ |
| 79 | MOLDEIRA DE CERA P/ FLUOR C/100; | CX | 50 |  | R$ | R$ |
| 80 | MOLDEIRA EM METAL PARA DESDENTADO KIT C 14 UND; | KIT | 20 |  | R$ | R$ |
| 81 | MOLDEIRA EM METAL PARA ENDENTADO KIT C 14 UND; | KIT | 20 |  | R$ | R$ |
| 82 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA SOBREPOSIÇÃO ODONTOLÓGICO; | UNIDADE | 30 |  | R$ | R$ |
| 83 | PINÇA CLÍNICA; | UNIDADE | 20 |  | R$ | R$ |
| 84 | PLACA DE VIDRO MÉDIA 10MM; | UNIDADE | 20 |  | R$ | R$ |
| 85 | KIT P/ ACAB. E POLIMENTO DE RESINA; BROQUEIRO ACRÍLICO AUTOCLAVÁVEL, COM PONTAS DE SILICONE PARA RESINA, CONTENDO 12 PEÇAS. | UNIDADE | 20 |  | R$ | R$ |
| 86 | PONTA PARA ULTRASOMM GNATUS JET SONIC; | UNIDADE | 30 |  | R$ | R$ |
| 87 | PONTA DE ULTRASSOM E1 | UNIDADE | 15 |  | R$ | R$ |
| 88 | PONTA DE ULTRASSOM R2; | UNIDADE | 15 |  | R$ | R$ |
| 89 | PONTA DE ULTRASSOMR1; | UNIDADE | 15 |  | R$ | R$ |
| 90 | POSICIONADOR RADIOGRAFICO ADULTO - ULTILIZADO PARA DIRECIONAR O FILME RADIOGRAFICO NO MOMENTO DO DISPARO EVITANDO REPETIÇOES DA RADIOGRAFIA PARA O PACIENTE EVITAR TOMADAS RADIOGRAFICA | KIT | 15 |  | R$ | R$ |
| 91 | PORTA AMALGAMA DE PLASTICO; | UNIDADE | 15 |  | R$ | R$ |
| 92 | RÉGUA MILIMETRADA E CALIBRADORA; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO; GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 10 |  | R$ | R$ |
| 93 | SERINGA CARPULE; FABRICADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 20 |  | R$ | R$ |
| 94 | SONDA EXPLORADORA; | UNIDADE | 30 |  | R$ | R$ |
| 95 | TESOURA PARA SUTURA; FLEXÍVEIS E SE ADAPTAM AO CONTORNO DAS REGIÕES PROXIMAIS PARA QUALQUER TIPO DE MATERIAL. SEUS DIAMANTES NATURAIS POSSUEM MAIOR DURABILIDADE E UM CORTE MACIO. SEU CENTRO NEUTRO FACILITA A INSERÇÃO ENTRE OS DENTES. AUTOCLAVÁVEL. FABRICADAS EM AÇO INOX; | UNIDADE | 30 |  | R$ | R$ |
| 96 | TURBINA EXTRA TORQUE PUSH-BUTTON; ALTA ROTAÇÃO; SISTEMA PUSH BUTTON; FORMATO ERGONÔMICO; SPRAY TRIPLO PROJETADO PARA REFRIGERAR A ÁREA DE CORTE DA BROCA; DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE SACA-BROCAS; ROLAMENTO CERÂMICO; TURBINAS MICRO BALANCEADAS; BAIXO RUÍDO; CONEXÃO BORDEN- ISO 9168; GARANTIA: 1 ANO PELO FABRICANTE | UNIDADE | 15 |  | R$ | R$ |
| 97 | PONTA DE ASPIRAÇÃO CAPILLARY TIPS 0,48MM | UNIDADE | 15 |  | R$ | R$ |
| 98 | PONTA NAVITIP PARA ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO C/20 | UNIDADE | 15 |  | R$ | R$ |
| 99 | GAS MACARICO ISQUEIRO I 300ML | UNIDADE | 10 |  | R$ | R$ |
| 100 | KIT 4 PULVERIZADOR BORRIFADOR 500ML SPRAY GATILHO AJUSTÁVEL | UNIDADE | 50 |  | R$ | R$ |
| 101 | LIMA ROTATÓRIA SEQUENCE #15/04 - 25MM | CARTELAS | 200 |  | R$ | R$ |
| 102 | LIMA ROTATÓRIA SEQUENCE #20/06 – 25MM | CARTELAS | 200 |  | R$ | R$ |
| 103 | LIMA ROTATÓRIA SEQUENCE #25/06 – 25MM | CARTELAS | 200 |  | R$ | R$ |
| 104 | LIMA ROTATÓRIA SEQUENCE #35/04 – 25MM | CARTELAS | 200 |  | R$ | R$ |
| 105 | LIMA ROTATÓRIA/RECIPROCANTE PRODESIGN LOGIC 30.03 - 25MM | CARTELAS | 200 |  | R$ | R$ |
| 106 | LIMA LOGIC 35.01 25MM 4 UN | CARTELAS | 200 |  | R$ | R$ |
| 107 | LIMA ROTATÓRIA SEQUENCE #35/04 - 25MM | CARTELAS | 200 |  | R$ | R$ |
| 108 | LIMA ROTATORIA VDW ROTATE GLIDER 31MM Nº 30.04 | CARTELAS | 200 |  | R$ | R$ |
| 109 | LIMA ROTATÓRIA 40.05 - 25MM | CARTELAS | 200 |  | R$ | R$ |
| 110 | BROCA LARGO 32MM Nº1 | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 111 | BROCA LARGO 32MM Nº2 | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 112 | BROCA LARGO 32MM Nº3 | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 113 | BROCA LARGO 32MM Nº4 | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 114 | BROCA GATES 32MM Nº 1 | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 115 | BROCA GATES 32MM Nº 2 | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 116 | BROCA GATES 32MM Nº 3 | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 117 | BROCA GATES 32MM Nº 4 | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 118 | BROCA GATES 28MM Nº 1 | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 119 | BROCA GATES 28MM Nº 2 | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 120 | BROCA GATES 28MM Nº 3 | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 121 | BROCA GATES 28MM Nº 4 | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 122 | BROCA DIAMANTADAS 3017 | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 123 | BROCA DIAMANTADA - 3018 ESFÉRICA | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 124 | BROCA DIAMANTADA – 3195EF/FF – CÔNICA TOPO CHAMA | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 125 | PONTA DIAMANTADA SEMI ESFÉRICA FG 1164 | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 126 | BROCA DIAMANTADA – 1062 | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 127 | PONTA DIAMANTADA FG CHMAMA 1190F | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 128 | BROCA DIAMANTADA 1190 EF/FF | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 129 | BROCA CARBIDE ESFÉRICA (CA) | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 130 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM PARA SUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL | UNIDADE | 10 |  | R$ | R$ |
| 131 | DISCO LIXA DIAMOND PRO 8/12MM C/26 FGM | UNIDADE | 50 |  | R$ | R$ |
| 132 | PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO PLANO FG 1062 | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 133 | BROCA DIAMANTADA 1164 | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 134 | BROCA DIAMANTADA KG 1056 | UNIDADE | 200 |  | R$ | R$ |
| 135 | ESCOVINHA DE UNHA | UNIDADE | 100 |  | R$ | R$ |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (valor por extenso)

Declaramos que,

a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos produtos, conforme estipulado no Termo de Referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para a entrega para os quais apresentamos nossa proposta.

d) O fornecimento será de acordo com o estipulado no Termo de Referência e demais anexos do Instrumento Convocatório.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital e seus anexos.

___, ____ de ______ de _____.

Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.