**ANEXO II.**

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 045/2025.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 5550/2025.**

|  |
| --- |
| **NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE:** |
| **RAZÃO SOCIAL:** |
| **CNPJ Nº** |
| **ENDEREÇO COMPLETO:** |
| **TELEFONE E E-MAIL:** |
| **DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL** | **NOME:** |
| **E-MAIL:** | **CPF:**  | **TEL.:** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **PRODUTO** | **UNID** | **QUANTIDADE ESTIMADA -12 MESES** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO**  | **VALOR TOTAL** |
| 1 | ABRIDOR DE BOCA INFANTIL: FABRICADO EM 100% SILICONE;AUTOCLAVÁVEL À 134ºC POR 30 MINUTOS; TAMANHO ADULTO: 40 X 30 X 20 MM; TAMANHO INFANTIL: 30 X 25 X 18 MM; VALIDADE: 5 ANOS | UNIDADE | **15** |  | R$ | R$ |
| 2 |  ACIDO FOSFORICO 37% C/3 SERINGAS; GEL DE BAIXA VISCOSIDADE E COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA;NÃO ESCORRE DO LOCAL APLICADO.POSSUI CORANTE AZUL QUE FACILITA SUA VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DURANTE A APLICAÇÃO.POSSUI BOA AFINIDADE COM ÁGUA, O QUE PERMITE FÁCIL REMOÇÃO APÓS O CONDICIONAMENTO. | KIT | **200** |  | R$ | R$ |
| 3 | ADESIVO AUTOCONDICIONANTE: ADESIVO REALMENTE UNIVERSAL DE FRASCO ÚNICOUSO NA TÉCNICA DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL, CONDICIONAMENTO ÁCIDO SELETIVO EM ESMALTE E AUTOCONDICIONANTE; FRASCO DE 5 ML;TECNOLOGIA VMS;MARCA SUGERIDA : 3M SINGLE BONDE UNIVERSAL | UNIDADE | **40** |  | R$ | R$ |
| 4 | ADESIVO: MARCA SUGERIDA : 3M SINGLE BOND  | UNIDADE | **200** |  | R$ | R$ |
| 5 | AGUA DESTILADA 5LTS | UNIDADE | **100** |  | R$ | R$ |
| 6 | AGULHA DESC. CURTA PARA ANESTESIA CX C/100: PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA: BISEL TRIPLO;LACRE TÉRMICO; ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO; SILICONIZADAS; APIROGÊNICAS;GRAVAÇÃO DE TAMANHO, LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM PLÁSTICA. | CX | **100** |  | R$ | R$ |
| 7 | AGULHA DESC. EXTRA CURTA PARA ANESTESIA CX C/100: PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA: BISEL TRIPLO;LACRE TÉRMICO; ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO; SILICONIZADAS; APIROGÊNICAS;GRAVAÇÃO DE TAMANHO, LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM PLÁSTICA. | CX | **100** |  | R$ | R$ |
| 8 | AGULHA DESC. LONGA PARA ANESTESIA CX C/100: PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA: BISEL TRIPLO;LACRE TÉRMICO; ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO; SILICONIZADAS; APIROGÊNICAS;GRAVAÇÃO DE TAMANHO, LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM PLÁSTICA. | CX | **80** |  | R$ | R$ |
| 9 | ÁLCOOL 70% 1000ML | UNIDADE | **1800** |  | R$ | R$ |
| 10 | ALCOOL ABSOLUTO 99% 1000ML | UNIDADE | **90** |  | R$ | R$ |
| 11 | ALGINATO: AROMA DE MANGOS+A3:C140TÃO (FRUTA ASIÁTICA). COR LILÁS,TEMPOS DE TRABALHO E PRESA RÁPIDOS,TIXOTRÓPICO,INDICADO PARA MOLDAGEM EM PONTES E COROAS PROVISÓRIAS, PRÓTESES | UNIDADE | **100** |  | R$ | R$ |
| 12 | ALGODÃO ROLETE N 2 C/100GR: CONFECCIONADAS COM FIBRAS 100% ALGODÃO;MACIAS E COM ÓTIMO PODER DE ABSORÇÃO;NÚMERO 1 É MAIS FINO E RÍGIDO. | PCTE | **500** |  | R$ | R$ |
| 13 | ALVEOLEX 10GR: ELIMINA GRADUALMENTE DA CAVIDADE ALVEOLAR EM ATÉ 30 DIAS, À MEDIDA QUE OCORRE O PREENCHIMENTO DO ALVÉOLO DENTÁRIO COM TECIDO DE GRANULAÇÃO E TECIDO ÓSSEO NEOFORMADO. O ÚNICO COM PRÓPOLIS: O PRÓPOLIS PRESENTE NA FORMULAÇÃO, ALÉM DE AUXILIAR NA REGENERAÇÃO E NA ESTIMULAÇÃO DA CICATRIZAÇÃO, AUXILIA TAMBÉM NA ANALGESIA PROPORCIONANDO UM PÓS OPERATÓRIO MAIS TRANQÜILO AO PACIENTE. O IODOFÓRMIO FOI INCORPORADO AO PRODUTO PARA AUXILIAR E COMPLEMENTAR A AÇÃO DE PREENCHIMENTO ATRAVÉS DA ESTIMULAÇÃO DA PROLIFERAÇÃO CELULAR, ALÉM DE POSSUIR UM LEVE PODER ANTISSÉPTICO. SUA FÓRMULA ISENTA DE EUGENOL NÃO PROVOCA IRRITAÇÕES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR. | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 14 | AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORÇÃO C/500: EXCELENTE MANUSEIO. A CONSISTÊNCIA DA MISTURA DE GS-80, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E DE APLICAÇÃO, CONDENSABILIDADE, BRUNIMENTO, QUALIDADE NO CONTATO INTERPROXIMAL, ESCULTURA E CARACTERÍSTICAS DE PRESA, ASSEGURAM QUE O RESULTADO FINAL DA RESTAURAÇÃO ESTEJA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL;PRESA REGULAR;VARIAÇÃO DIMENSIONAL POSITIVA. A VARIAÇÃO DIMENSIONAL POSITIVA DE GS-80 ASSEGURA UM EXCELENTE SELAMENTO NAS MARGENS. VARIAÇÃO NEGATIVA CONTRIBUI PARA SENSIBILIDADE NO PÓS-OPERATÓRIO;COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% DE COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. | PCTE | **20** |  | R$ | R$ |
| 15 | AMALGAMA EM CAPSULA 2 PORÇÕES C/500: EXCELENTE MANUSEIO. A CONSISTÊNCIA DA MISTURA DE GS-80, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E DE APLICAÇÃO, CONDENSABILIDADE, BRUNIMENTO, QUALIDADE NO CONTATO INTERPROXIMAL, ESCULTURA E CARACTERÍSTICAS DE PRESA, ASSEGURAM QUE O RESULTADO FINAL DA RESTAURAÇÃO ESTEJA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL;PRESA REGULAR;VARIAÇÃO DIMENSIONAL POSITIVA. A VARIAÇÃO DIMENSIONAL POSITIVA DE GS-80 ASSEGURA UM EXCELENTE SELAMENTO NAS MARGENS. VARIAÇÃO NEGATIVA CONTRIBUI PARA SENSIBILIDADE NO PÓS-OPERATÓRIO;COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% DE COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. | PCTE | **20** |  | R$ | R$ |
| 16 | ANESTESICO TOPICO: POSSUI RÁPIDO INÍCIO DE AÇÃO;NÃO PROVOCA ABSORÇÃO SISTÊMICA;AGRADÁVEL SABOR DE T.FRUTTI;NÃO DEIXA GOSTO AMARGO NA BOCA;OFERECE MAIOR CONFORTO NAS INJEÇÕES ANESTÉSICAS. | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 17 | APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: MATERIAL: INOX;AUTOCLAVÁVEL;GARANTIA PELO FABRICANTE: VALIDADE INDETERMINADA. | UNIDADE | **15** |  | R$ | R$ |
| 18 | AVENTAL DESC. COM MANGA C/10: GRAMATURA 40; | PCTE | **300** |  | R$ | R$ |
| 19 | ARCO DE OSTBY DOBRAVEL: UTILIZADO PARA APOIO DO LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE A SER RESTAURADO.  \* DISPONÍVEL NOS TAMANHO ADULTO E INFANTIL.  \* ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À 137°. | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 20 | BABADOR IMPER. DESCARTAVEL PCT COM 100 TAMANHO 33 X 47: COMPOSTO POR UMA CAMADA PLÁSTICA, CUJA FUNÇÃO É A IMPERMEABILIDADE, E POR UMA CAMADA DE PAPEL, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. EVENTUAIS RESPINGOS DE LÍQUIDOS SÃO ABSORVIDOS PELA CAMADA DE PAPEL, E A CAMADA PLÁSTICA EVITA QUE OS MESMOS MOLHEM O PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO. | PCTE | **400** |  | R$ | R$ |
| 21 | BANDA MATRIZ DE AÇO 5MM: TIRAS DE AÇO PARA RESTAURAÇÃO;CONTA COM BORDAS LISAS PARA PRESERVAÇÃO DOS TECIDOS MOLES;É FLEXÍVEL PARA MAIOR ACOMODAÇÃO EM VOLTA DO DENTE (PROMOVE O CONTORNO INTERPROXIMAL);CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL;FÁCIL REMOÇÃO SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO;EMBALAGEM COM 50CM DE FITA. | UNIDADE | **200** |  | R$ | R$ |
| 22 | BANDA MATRIZ DE AÇO 7MM: TIRAS DE AÇO PARA RESTAURAÇÃO;CONTA COM BORDAS LISAS PARA PRESERVAÇÃO DOS TECIDOS MOLES; É FLEXÍVEL PARA MAIOR ACOMODAÇÃO EM VOLTA DO DENTE (PROMOVE O CONTORNO INTERPROXIMAL);CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL;FÁCIL REMOÇÃO SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO;EMBALAGEM COM 50CM DE FITA. | UNIDADE | **200** |  | R$ | R$ |
| 23 | BARREIRA GENGIVAL: É DE FÁCIL APLICAÇÃO E VISUALIZAÇÃO. APÓS APLICADO DEVE SER FOTOPOLIMERIZADO POR 20 SEGUNDOS PARA QUE PERMANEÇA SOBRE O TECIDO DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. FORMA UMA BARREIRA FÍSICA ENTRE OS TECIDOS E OS PRODUTOS UTILIZADOS, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA DE SEU PACIENTE;EXCELENTE VISCOSIDADE PARA APLICAÇÃO E FÁCIL REMOÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO;SUA COR AZUL PERMITE QUE SEJA OBSERVADO O VEDAMENTO ATÉ MESMO NA REGIÃO DE PAPILAS. | UNIDADE | **50** |  | R$ | R$ |
| 24 | BICABORNATO DE SODIO PARA JATO DE BICABORNATO(250GR): USADO COMO UM ABRASIVO DE ALTA PUREZA;GRANULOMETRIA SUPER FINA; INDICADO PARA PROFILAXIA BUCAL E REMOÇÃO DE PLACAS BACTERIANAS, DEVIDO SEU ALTO GRAU DE PUREZA E POR POSSUIR GRANULAÇÃO EXTRA FINA, PROPORCIONA JATEAMENTO AMPLO, LIVRE E CONTÍNUO;EMBALAGEM COM 250G. | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 25 | BROCA CARBIDE CIRURGICA FGC 701 25MM | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 26 | BROCA CARBIDE CIRURGICA FGC 702 25MM | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 27 | BROCA CARBIDE FG REGULAR 1557 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 28 | BROCA CARBIDE FG REGULAR 7114 12 LAMINAS | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 29 | BROCA CARBIDE FG REGULAR 7404F 12 LAMINAS | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 30 | BROCA CARBIDE FG REGULAR 9904FF 30 LAMINAS | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 31 | BROCA DE TUNGSTENIO 1509 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 32 | BROCA DIAMANTADA 1011 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 33 | BROCA DIAMANTADA 1012 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 34 | BROCA DIAMANTADA 1013 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 35 | BROCA DIAMANTADA 1014 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 36 | BROCA DIAMANTADA 1014HL | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 37 | BROCA DIAMANTADA 1015 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 38 | BROCA DIAMANTADA 1032 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 39 | BROCA DIAMANTADA 1033 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 40 | BROCA DIAMANTADA 1034 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 41 | BROCA DIAMANTADA 1036 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 42 | BROCA DIAMANTADA 1051 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 43 | BROCA DIAMANTADA 1052 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 44 | BROCA DIAMANTADA 1190F | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 45 | BROCA DIAMANTADA 1190FF | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 46 | BROCA DIAMANTADA 2135F | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 47 | BROCA DIAMANTADA 3018 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 48 | BROCA DIAMANTADA 3072 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 49 | BROCA DIAMANTADA 3080 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 50 | BROCA DIAMANTADA 3118 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 51 | BROCA DIAMANTADA 3118F | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 52 |  BROCA DIAMANTADA 3168 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 53 | BROCA DIAMANTADA 3168FF | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 54 | BROCA DIAMANTADA 3195F | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 55 | BROCA DIAMANTADA 3195FF | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 56 |  BROCA DIAMANTADA 3203 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 57 | BROCA DIAMANTADA 4138 | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 58 | BROCA GATTES #1 - 25MM | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 59 | BROCA GATTES #2 - 25 MM | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 60 | BROCA GATTES #3 - 25 MM | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 61 | BROA GATTES #4 - 25 MM | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 62 | BROCA ENDO Z | UNIDADE | **40** |  | R$ | R$ |
| 63 | BROCA MAXCUT | UNIDADE | **40** |  | R$ | R$ |
| 64 | BROCA MICROCUT | UNIDADE | **40** |  | R$ | R$ |
| 65 | BROCA SHOFU TIPO CHAMA DE VELA | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 66 | CABO PARA ESPELHO | UNIDADE | **50** |  | R$ | R$ |
| 67 | CAPEADOR PULPAR HIDROXIDO CÁLCIO P.A: TEM A PROPRIEDADE DE ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE DENTINA ESCLEROSADA E REPARADORA;PROTEGE A POLPA CONTRA OS ESTÍMULOS TERMOELÉTRICOS;PROTEGE A POLPA DA AÇÃO DE AGENTES TÓXICOS DE ALGUNS MATERIAIS RESTAURADORES;OS MICROORGANISMOS NÃO PODEM DESENVOLVER-SE EM CONTATO DIRETO COM O HIDRÓXIDO DE CÁLCIO;O PRODUTO PODE ATUAR POR VÁRIOS DIAS;CURATIVOS COM HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FEITOS A LONGO PRAZO TEM MOSTRADO A REVERSÃO DE VÁRIAS ALTERAÇÕES PERIAPICAIS;PROVOCA A INIBIÇÃO DA PROLIFERAÇÃO BACTERIANA;PODE PRIVAR OS MICROORGANISMOS RESIDUAIS DO SEU SUPRIMENTO NUTRITIVO PREVENINDO A PENETRAÇÃO DO EXSUDATO NO INTERIOR DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES;O PH 12,4, ALTAMENTE ALCALINO, PODE FAVORECER A MORTE BACTERIANA;ALTO GRAU DE PUREZA GARANTIDA PELOS MELHORES FORNECEDORES DA MATÉRIA PRIMA DO MERCADO E A NOSSA CONSTANTE AVALIAÇÃO LABORATORIAL DO PRODUTO | UNIDADE | **50** |  | R$ | R$ |
| 68 | CARIOSTATICO 12% 20 ML: TEM AÇÃO BACTERICIDA, DEVIDO À PRESENÇA DA PRATA;AÇÃO PREVENTIVA E REMINERALIZANTE, PELA AÇÃO DO FLÚOR;AÇÃO CURATIVA, PARALISANDO LESÕES CARIOSAS, PELA FORMAÇÃO DE DENTINA ESCLEROSADA;AÇÃO ANTIMICROBIANA, AGINDO MAIS ESPECIFICAMENTE SOBRE STR. MUTANS;APRESENTAÇÃO EM DUAS CONCENTRAÇÕES ATENDENDO A NECESSIDADE DE CADA PROCEDIMENTO.  | UNIDADE | **35** |  | R$ | R$ |
| 69 | CERA ROSA 7, 225 GRS; MACIA E COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE; AS LÂMINAS SÃO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 70 | CERA UTILIDADE, 225 GRS; AUXILIA NA ELABORAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, AJUSTE DE MOLDEIRA DE ESTOQUE E AJUSTE DE MODELOS EM ARTICULADOR, ENTRE OUTROS. | UNIDADE | **45** |  | R$ | R$ |
| 71 | CIMENTO PROVISORIO TIPO COLTOSOL 20 GR; MATERIAL DE PREENCHIMENTO, DE ENDURECIMENTO QUÍMICO, COM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DO DENTE, RADIOPACO, PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS. É UM CIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO / SULFATO DE ZINCO E É DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO (PARA SER UTILIZADO POR NO MÁXIMO 1 A 2 SEMANAS). | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 72 | CIMENTO RESINOSO DUAL SET PP: ALTA RESISTÊNCIA ADESIVA;\* LIVRE DE BISFENOL A (BPA), HEMA (METACRILATO DE HIDROXIETILA) E DERIVADOS. UTILIZE ESTE PRODUTO EM SEUS PACIENTES COM TRANQUILIDADE; FÁCIL LIMPEZA/REMOÇÃO DO EXCESSO DE CIMENTO;NÃO HÁ NECESSIDADE DE CONDICIONAMENTO – MINIMIZA A POSSIBILIDADE DE SENSIBILIDADE PÓS OPERATÓRIA;TOMA PRESA EM 5 MINUTOS OU 20 SEGUNDOS COM FOTOPOLIMERIZAÇÃO; ALTA RADIOPACIDADE; ALTERAÇÃO DIMENSIONAL PRÓXIMO A ZERO;COMPOSIÇÃO: 35% EM PESO DE ÉSTER METACRILATO E 65% EM PESO DE PARTÍCULA INORGÂNICA.;PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 2°C A 25°C;MANTER REFRIGERADO ATÉ O USO;RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO APÓS 24H: NÃO MENOS QUE 150 MPA; ESPESSURA DO FILME: NÃO MAIS QUE 50µ;RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DIAMETRAL APÓS 24H: NÃO MAIS QUE 50 MPA;SOLUBILIDADE: NÃO MAIS QUE 7,5µG/MM³. MARCA SUGERIDA : SDI  | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 73 | CIMENTO ENDODONTICO; CIMENTO OBTURADOR DE POLÍMERO DE AMINA EPÓXICA, UTILIZADO COMO SELADOR DEFINITIVO PARA TODAS AS TÉCNICAS DE OBTURAÇÃO;OFERECE MÁXIMA COMPATIBILIDADE BIOLÓGICA, RADIOPACIDADE E ESTABILIDADE DE COR;SEU SISTEMA PASTA-PASTA PERMITE MAIOR LIMPEZA, ÓTIMA VISCOSIDADE;PROMOVE SELAMENTO SEM ESPAÇOS;FÁCIL MANIPULAÇÃO MUITO BAIXO VAZAMENTO, BAIXA CONTRAÇÃO, ALTA ESTABILIDADE;TOLERA O CALOR NÃO PERDENDO SUAS PROPRIEDADE QUÍMICAS DURANTE A TERMOPLASTIFICAÇÃO. | UNIDADE | **70** |  | R$ | R$ |
| 74 | CLOREXIDINA 0,12% (1.000 ML); ANTISSÉPTICO COM EFICÁCIA SUPERIOR MAIORIA DOS AGENTES ANTIBACTERIANOS;SOLUÇÃO COM GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0,12%;PERFEITO EQUILÍBRIO EM SUA FORMULAÇÃO COM AGRADÁVEL SABOR DE MENTA, FACILITANDO A ADESÃO AO USO DO PRODUTO; NÃO CONTÉM ÁLCOOL. | UNIDADE | **120** |  | R$ | R$ |
| 75 | CIMENTO DE ZINCO; INDICADO PARA CIMENTAR RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS, RESTAURAÇÕES CERÂMICAS, COROAS, PONTES, E PARA USO COMO CIMENTO DE BASE OU FORRO CAVITÁRIO. | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 76 | CLOREXIDINA 2% 100ML; DESEMPENHA FORTE AÇÃO ANTIBACTERIANA TANTO EM CAVIDADES, COMO EM MÃOS;PERMITE FÁCIL APLICAÇÃO; DE BAIXA TOXIDADE; PARA USO SOMENTE PROFISSIONAL. | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 77 | COLETOR DE MATERIAS PERFURO CORTANTES 7,0 LTS; CAPACIDADE DE 7 LITROS; FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPELÃO COURO; TRAVA DE SEGURANÇA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; COMPOSIÇÃO: PAPELÃO; SACOLA EM POLIETILENO.; ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; DISPONÍVEL NA COR AMARELA. | UNIDADE | **50** |  | R$ | R$ |
| 78 | COLGADURA UNITÁRIA | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 79 | COLHER DE DENTINA; AÇO INOX;AUTOCLAVÁVEL | UNIDADE | **60** |  | R$ | R$ |
| 80 | COMPASSO DE WILLYS EM ACO INOX; UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS PARA DETERMINAR A DIMENSÃO VERTICAL (DVR) DE REPOUSO E A DIMENSÃO VERTICAL DE OCLUSÃO (DVO). | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 81 | COMPOSIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO BASE 13GR+CATALISADOR 11GR;  INDICADO PARA O CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE.;BIOCOMPATÍVELBACTERIOSTÁTICO (PH ALCALINO);NÃO CONTÉM EUGENOL;CONTÉM PIGMENTOS RADIOPACIFICANTES, DE FÁCIL MISTURA;COLORAÇÃO SEMELHANTE À DENTINA;PRESA RÁPIDA: RÁPIDO ENDURECIMENTO; PODE SER USADO COMO CIMENTO PROVISÓRIO SEM EUGENOL;NÃO INIBE A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS AUTO OU FOTOPOLIMERIZÁVEIS E APRESENTA UMA COLORAÇÃO SEMELHANTE À DA DENTINA, O QUE IMPEDE A INFLUÊNCIA NA COLORAÇÃO FINAL DAS RESTAURAÇÕES EM RESINAS COMPOSTAS; | UNIDADE | **60** |  | R$ | R$ |
| 82 | COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 7,5X7,5CM C/500; CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODÃO NA DIMENSÃO 7,5 CM X 7,5 CM QUANDO FECHADAS E 15 CM X 30 CM QUANDO ABERTAS. SÃO PURAS, MACIAS E ABSORVENTES, IDEAIS PARA HIGIENE DA PELE. ISENTAS DE CORANTES, SÃO RECOMENDADAS NA PROTEÇÃO DE CURATIVOS, POIS NÃO INTERFEREM NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO E REDUZEM O RISCO DE INFECÇÃO. PRÁTICAS PARA DIVERSOS USOS, COM LIMPEZA E COBERTURA DE FERIMENTOS, E SUA DOBRA EVITA SOLTAR FIAPOS. | PCTE | **150** |  | R$ | R$ |
| 83 | CONTRA ÂNGULO C/ B.NÍVEL DE RUÍDO E VIBR.,MÍN.5.000 RPM E MÁX.20.000 RPM; FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA);SPRAY ÚNICO EXTERNO:;DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO; CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR); POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS;ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS; ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C; CORES: PRATA ACETINADO;ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS; ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM;RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1; BAIXA ROTAÇÃO; PESO LÍQUIDO: 42 GR; PESO BRUTO: 77 GR;BROCAS: HASTE TIPO 1 AR STANDARD. | UNIDADE | **15** |  | R$ | R$ |
| 84 | CONDENSADOR DE GUTA PERCHA; | UNIDADE | **50** |  | R$ | R$ |
| 85 | CONES DE GUTA PERCHA: 28MM DE COMPRIMENTO;ELASTICIDADE E DURABILIDADE. | CX | **80** |  | R$ | R$ |
| 86 | COTONETE; POSSUEM PONTAS DE ALGODÃO COM TRATAMENTO ANTIGERME, TORNANDO-AS LIVRES DE IMPUREZAS; NÃO SE DESPRENDEM E NÃO SOLTAM FIAPOS;SÃO APRESENTADAS EM CARTUCHO DE PAPEL CARTÃO COM 75 UNIDADES;EMBALAGEM CAIXA COM 75 CARTUCHOS. | CX | **80** |  | R$ | R$ |
| 87 | CUBETA DE BORRACHA SILICONE; AS CUBAS SÃO INDICADAS PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE MATERIAIS. SÃO PRODUZIDAS EM TAMANHO PADRÃO, EM VÁRIAS CORES E EM PVC FLEXÍVEL PIGMENTADO QUE FAVORECE QUE O PROFISSIONAL SEGURE A PEÇA COM FIRMEZA, DURANTE O MANUSEIO.CAPACIDADE: ATÉ 400ML; TAMANHO MÉDIO. | UNIDADE | **5** |  | R$ | R$ |
| 88 | CUNHA DE MADEIRA SORTIDA COLORIDA CAIXA C/100; UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES USANDO MATRIZES TRANSPARENTES, COM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR A MATRIZ E/OU AFASTAR OS DENTES ADJACENTES;EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COLORIDAS SORTIDAS. | CX | **50** |  | R$ | R$ |
| 89 | DETERGENTE ENZIMATICO IV ENZIMAS 1000ML; PRODUTO BIODEGRADÁVEL, USADO PARA LIMPEZA DE MATERIAIS MÉDICOS, HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS REMOVENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS. | UNIDADE | **100** |  | R$ | R$ |
| 90 | ESCOVA DE ROBSON PRETA PLANA; CONFECCIONADAS COM CERDAS DE NYLON ULTRA FLEXÍVEL COM MACIEZ CAPAZ DE PENETRAR CERCA DE 1 A 4MM DENTRO DA GENGIVA, EVITANDO OCASIONAR TRAUMAS;CERDAS RÍGIDAS E ULTRARRÍGIDAS;RPM: 7.000 A 10.000 RPM | UNIDADE | **250** |  | R$ | R$ |
| 91 | ESPÁTULA DE RESINA N°1 TOMPSON: CONFECCIONADA EM AÇO INOX; CONTA COM PONTA ATIVA BANHADA EM NITRETO DE TITÂNIO; BUSCA OFERECER UM FÁCIL MANUSEIO;GARANTIA PELO FABRICANTE: 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.  | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 92 | ESPATULA PARA MANIPULACAO USADA EM CUBETA FEITA EM PLASTICO; A ESPÁTULA PLÁSTICA É PRODUZIDA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS PURAS. É UTILIZADA PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ALGINATO E GESSO); PRODUZIDA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS E PIGMENTOS. | UNIDADE | **10** |  | R$ | R$ |
| 93 | ESPELHO CLINICO Nº 5; | UNIDADE | **150** |  | R$ | R$ |
| 94 | ESPATULA HOLEMBACK; | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 95 | ESPATULA N°24; | UNIDADE | **40** |  | R$ | R$ |
| 96 | ESPATULA DUPLA; | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 97 | ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO; | CX | **60** |  | R$ | R$ |
| 98 | EXTIRPA NERVOS; | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 99 | EDTA; UM PRODUTO AMPLAMENTE UTILIZADO NO PREPARO DAS PAREDES DOS CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE À OBTURAÇÃO. ATUA DESMINERALIZANDO PARTÍCULAS DENTINÁRIAS POR QUELAÇÃO DE ÍONS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO, FACILITANDO SUA DISSOLUÇÃO E ABSORÇÃO, MOSTRANDO-SE COMO UM EFETIVO AGENTE QUELANTE E LUBRIFICANTE. É TAMBÉM EFETIVO NA REMOÇÃO DE RASPAS DENTINÁRIAS DURANTE A TERAPIA PERIODONTAL, EXPONDO O COLÁGENO E FACILITANDO A ADERÊNCIA DO TECIDO CONJUNTIVO TRATADO NA SUPERFÍCIE RADICULAR. ESTE COMPOSTO DESCALCIFICA A DENTINA A UMA PROFUNDIDADE DE 10 A 30 µM EM 5 MINUTOS. A SUA SOLUBILIDADE CHEGA A 30% E O SEU PH ENTRE 7,0 E 8,0 É COMPATÍVEL COM OS TECIDOS VIVOS, CONFERINDO AO PRODUTO UMA IRRITAÇÃO TECIDUAL PRATICAMENTE NULA. | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 100 | EUCALIPTOL; POTENTE SOLVENTE; ODOR AGRADÁVEL; FACIL MANUSEIO. | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 101 | ESPÁTULA FLEXÍVEL PARA MANIPULAÇÃO; | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 102 | FILME RADIOGRAFICO ADULTO C/150 PELICULAS; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 150 UNIDADES DE FILME RADIOGRÁFICO E-SPEED; TAMANHO: 31,0 X 35,0 MM;MODELO: ADULTO; CLASSE DE VELOCIDADE: E (INTERMEDIÁRIA); COMPATÍVEL COM OS MÉTODOS DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO E MANUAL; MENOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO (40% MENOS EXPOSIÇÃO, QUANDO COMPARADO A CLASSE D) | CX | **50** |  | R$ | R$ |
| 103 | FILME RADIOGRAFICO INFANTIL C/100 PELICULAS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; FILME INSIGHT INFANTIL PERIAPICAL; COR ROXA; ALTA VELOCIDADE F; VALIDADE: 2 ANOS APÓS SUA FABRICAÇÃO | CX | **50** |  | R$ | R$ |
| 104 | FIO DE NYLON 5.0 – AGULHA 1,5CM: CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 24 UNIDADES DE FIO DE SUTURA;DIAMETRO DO FIO: 5.0; COMPRIMENTO DO FIO: 45CM; AGULHA: 1/2 TRIANGULAR 1,5CM; MATERIAL DO FIO: NYLON; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO; NÃO RE-ESTERILIZAR; PRODUTO DESCARTÁVEL; USO ÚNICO; VALIDADE: 5 ANOS (APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. | CX | **80** |  | R$ | R$ |
| 105 | FIO DE SEDA 3-0 AGULHADO P/ SUTURA CX C/24; MEDIDAS: 3/0 - 17MM - 3/8;ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA DE COBALTO 60; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; FIO: SEDA TRANÇADA; COR DO FIO: PRETO; AGULHA: AÇO INOX; | UNIDADE | **50** |  | R$ | R$ |
| 106 | FIO DENTAL C/ 500M; | UNIDADE | **35** |  | R$ | R$ |
| 107 | FITA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30M; 19MM X 30M. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. | UNIDADE | **100** |  | R$ | R$ |
| 108 | FIXADOR RADIOGRAFICO 500 ML; COMPOSIÇÃO: BISSULFITO DE SÓDIO, SULFATO DE ALUMÍNIO E AMÔNIA. FORMA FÍSICA: LÍQUIDO. COR: INCOLOR. | UNIDADE | **120** |  | R$ | R$ |
| 109 | FORCEPS 69 INFANTIL; | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 110 | FLUOR GEL NEUTRO TUTTI-FRUTTI 200ML; FLÚOR GEL DE 1 MINUTO: RAPIDEZ NO ATENDIMENTO. \* FLÚOR FOSFATO ACIDULADO 1,23%; FLÚOR ACIDULADO PIGMENTADO;ALÉM DE SEGURA, SUA APLICAÇÃO É MUITO PRÁTICA DEVIDO À SUA TIXOTROPIA; SEU GRAU DE VISCOSIDADE MANTÉM O GEL NA MOLDEIRA SEM ESCORRER; SOB PRESSÃO, SUA VISCOSIDADE DIMINUI E O FLÚOR PENETRA NAS ÁREAS INTERPROXIMAIS. | UNIDADE | **250** |  | R$ | R$ |
| 111 | FLEXOR LIMA AUTOCLAVAVEL; DILUÍDO QUE A COMPOSIÇÃO PADRÃO DE BUCKLEY, MAS TENDO A MESMA OU SUPERIOR EFICÁCIA E UMA MAIOR COMPATIBILIDADE BIOLÓGICA.SUA FUNÇÃO É FIXAR AS POLPAS VIVAS, MANTENDO-AS INERTES E POSSIBILITANDO A CONSERVAÇÃO DO DENTE DECÍDUO ATÉ UMA ÉPOCA PRÓXIMA DA QUEDA FISIOLÓGICA (PULPOTOMIA). POSSUI AÇÃO ANTIBACTERIANA POTENTE PELA AÇÃO DE SEUS COMPONENTES, O QUE JUSTIFICA SEU USO EM CURATIVOS DE DEMORA EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS. | UNIDADE | **60** |  | R$ | R$ |
| 112 | FORMOCRESOL; | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 113 | GESSO ESPECIAL TIPO IV ,POTE COM 5KG TIPO IV (SALMÃO); ALTA PRECISÃO; ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E ABRASÃO;MELHOR ESCOAMENTO EM MOLDES DE SILICONES E POLIÉSTER;VALIDADE: 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. | UNIDADE | **100** |  | R$ | R$ |
| 114 | GESSO PEDRA TIPO 3; GESSO ALFA; BOA RESISTÊNCIA.;DE FÁCIL REMOÇÃO APÓS CONCLUSÃO; BAIXO CONSUMO DE ÁGUA.; MENOR TEMPO PARA ENCHIMENTO DOS MOLDES.;FACILIDADE NA ESPATULAÇÃO.  | UNIDADE | **100** |  | R$ | R$ |
| 115 | GLUTARALDEIDO PRONTO USO 1000ML; REUTILIZAÇÃO POR ATÉ 32 DIAS;TEMPO DE IMERSÃO DE 9 HORAS; TRIPLO ENXÁGUE;PRECISA SER ATIVADO ANTES DO USO | UNIDADE | **10** |  | R$ | R$ |
| 116 | GRAMPO 202; | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 117 | GRAMPO 206; | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 118 | GRAMPO 207; | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 119 | GRAMPO 208; | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 120 | GRAMPO 210; | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 121 | GRAMPO 211; | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 122 | GRAMPO 212; | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 123 | GRAMPO 26; | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 124 | GRAMPO W8A; | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 125 | GODIVA BASTAO, CAIXA COM 15 UNIDADES; COMPOSIÇÃO TERMOPLÁSTICA PARA MOLDAGEM; VALIDADE: 15 ANOS | CX | **20** |  | R$ | R$ |
| 126 | HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 1000ML; ESTIMULA A PROLIFERAÇÃO CELULAR;TEM LEVE PODER ANTISSÉPTICO, PORÉM DE AÇÃO PROLONGADA; DECOMPÕE-SE LENTAMENTE À TEMPERATURA CORPORAL E ATIVA A FAGOCITOSE DE RESÍDUOS IRRITANTES;INTENSAMENTE RADIOPACO;ALTO GRAU DE PUREZA GARANTIDA PELOS MELHORES FORNECEDORES DA MATÉRIA PRIMA DO MERCADO E A NOSSA CONSTANTE AVALIAÇÃO LABORATORIAL DO PRODUTO. | UNIDADE | **70** |  | R$ | R$ |
| 127 | IODOFORMIO 10 G; É UM CIMENTO DE PRESA RÁPIDA;POSSUI UMA BOA ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA SENDO DESNECESSÁRIO A CRIAÇÃO DE RETENÇÕES;BIOCOMPATÍVEL;MAIOR CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FLÚOR COM FINALIDADE ANTICARIOGÊNICA;MAIOR CAPACIDADE DE RECARGA DE FLÚOR. | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 128 | IONOMERO DE VIDRO PÓ 10G E LÍQUIDO 8G; NÃO É IRRITANTE A MUCOSA BUCAL, NEM POSSUI SABOR DESAGRADÁVEL;QUANDO CORRETAMENTE MANIPULADA É DE PRESA RÁPIDA NO MEIO BUCAL;REPRODUZ CORRETAMENTE OS DIFERENTES PORMENORES DA MUCOSA BUCAL; ADERE PERFEITAMENTE À MOLDEIRA E, QUANDO ENDURECIDA, NÃO ADERE À MUCOSA BUCAL OU ÀS MÃOS DO PROFISSIONAL. | KIT | **60** |  | R$ | R$ |
| 129 | KIT PASTA ZINCO ENOLICA, 1 PASTA BASA 60G. (ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO VEGETAL) E UMA PASTA ACELERADORA; NÃO É IRRITANTE A MUCOSA BUCAL, NEM POSSUI SABOR DESAGRADÁVEL; QUANDO CORRETAMENTE MANIPULADA É DE PRESA RÁPIDA NO MEIO BUCAL; REPRODUZ CORRETAMENTE OS DIFERENTES PORMENORES DA MUCOSA BUCAL; ADERE PERFEITAMENTE À MOLDEIRA E, QUANDO ENDURECIDA, NÃO ADERE À MUCOSA BUCAL OU ÀS MÃOS DO PROFISSIONAL. | KIT | **40** |  | R$ | R$ |
| 130 | KIT DE ALAVANCAS SEDIN ADULTO; | KIT | **10** |  | R$ | R$ |
| 131 | KIT DE CURETAS DE RASPAGEM; | KIT | **10** |  | R$ | R$ |
| 132 | LAMINA DE BISTURI Nº 12 UNIDADE; LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO. | UNIDADE | **300** |  | R$ | R$ |
| 133 | LAMPARINA ODONTOLÓGICA; | UNIDADE | **5** |  | R$ | R$ |
| 134 | LAMINA DE BISTURI Nº 15 UNIDADE; LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO | UNIDADE | **300** |  | R$ | R$ |
| 135 | LENÇOL DE BORRACHA C/26; USO ÚNICO;EXTRA RESISTENTE;EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM SISTEMA EASY OPEN, PARA MAIOR SEGURANÇA E PRATICIDADE. | CX | **100** |  | R$ | R$ |
| 136 | LIDOCAINA HCL 2% + EPINEFRINA 1:100.000 CX C/50 TUBETES; TUBETE DE VIDRO;COM VASO CONSTRUTOR; COMPOSIÇÃO: CLORIDATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000.EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML CADA. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA COM EPINEFRINA (TUBETE DE VIDRO);ESTABILIZA A MEMBRANA NEURONAL INIBINDO O FLUXO DE ÍONS NECESSÁRIOS AO INÍCIO E CONDUÇÃO DOS IMPULSOS, CAUSANDO POR ISTO UM EFEITO DE ANESTESIA LOCAL. ISENTO DE METILPARABENO; ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL, QUE PERMITEM A MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO; MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. TUBETE DE VIDRO;COM VASO CONSTRUTOR; | CX | **200** |  | R$ | R$ |
| 137 | LIMAS MANUAIS #6; MARCA SUGERIDA:DENTSPLAY : MAILLEFER 1 LINHA  | KIT | **40** |  | R$ | R$ |
| 138 | LIMAS MANUAIS #8; MARCA SUGERIDA:DENTSPLAY : MAILLEFER 1 LINHA  | KIT | **40** |  | R$ | R$ |
| 139 | LIMAS MANUAIS #10; MARCA SUGERIDA:DENTSPLAY : MAILLEFER 1 LINHA  | KIT | **40** |  | R$ | R$ |
| 140 | LIMA K-FILE 1º SERIE 25MM 1 LINHA; MARCA SUGERIDA:DENTSPLAY : MAILLEFER 1 LINHA  | KIT | **40** |  | R$ | R$ |
| 141 | LIMA K-FILE 2º SERIE 25MM 1 LINHA; MARCA SUGERIDA:DENTSPLAY : MAILLEFER 1 LINHA  | CX | **40** |  | R$ | R$ |
| 142 | LIMA K-FILE Nº 10 25MM 1 LINHA; MARCA SUGERIDA:DENTSPLAY : MAILLEFER 1 LINHA  | UNIDADE | **40** |  | R$ | R$ |
| 143 | LIMA K-FILE Nº 8 25MM 1 LINHA; MARCA SUGERIDA:DENTSPLAY : MAILLEFER 1 LINHA  | UNIDADE | **40** |  | R$ | R$ |
| 144 | LIXA DE ACAB. E POLIMENTO DENTAL CX C/150 4MMX170MM 1954 | UNIDADE | **150** |  | R$ | R$ |
| 145 | LUBRIFICANTE P/ A/R E B/R 200ML; | UNIDADE | **100** |  | R$ | R$ |
| 146 | LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5; | UNIDADE | **200** |  | R$ | R$ |
| 147 | LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0; | UNIDADE | **200** |  | R$ | R$ |
| 148 | LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5; | UNIDADE | **200** |  | R$ | R$ |
| 149 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX C/ 100 TAM. G; | CX | **150** |  | R$ | R$ |
| 150 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX C/ 100 TAM. P SEM PÓ; | CX | **300** |  | R$ | R$ |
| 151 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX C/ 100 TAM. XP COM PÓ; | CX | **300** |  | R$ | R$ |
| 152 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX C/ 100 TAM. XP SEM PÓ; | CX | **250** |  | R$ | R$ |
| 153 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX C/100 TAM. M; | CX | **400** |  | R$ | R$ |
| 154 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX C/100 TAM. P COM PÓ; | CX | **400** |  | R$ | R$ |
| 155 | MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO CX C/50; | CX | **600** |  | R$ | R$ |
| 156 | MÁSCARA N95; PERMITE A CONFECÇÃO DE RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO, PODENDO SER MANTIDO NA CAVIDADE BUCAL POR ATÉ DOIS ANOS;MATERIAL IDEAL PARA A CONFECÇÃO DE BASE DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA;DURABILIDADE DOS CURATIVOS;ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. | UNIDADE | **3000** |  | R$ | R$ |
| 157 | MATERIAL RESTAURADOR INTEMEDIARIO KIT PÓ 38G LIQ.15ML; INDICADO PARA A ANESTESIA LOCAL POR BLOQUEIO DE NERVO OU POR INFILTRAÇÃO, PARA INTERVENÇÕES ODONTOLÓGICAS EM GERAL, EXTRAÇÕES MÚLTIPLAS, PRÓTESES IMEDIATAS E PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS;TUBETE DE VIDRO | KIT | **60** |  | R$ | R$ |
| 158 | MEPIVACAINA HCL3% SEM VASO 54MG CX C/50 TUBETES; EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML CADA. CLORIDRATO MEPIVACAÍNA SEM VASOCONSTRITOR (TUBETE DE VIDRO)SEM VASOCONSTRITOR;ISENTO DE METILPARABENO, DE SULFITO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE CONSERVANTES; MAIOR DURAÇÃO DE ANESTESIA COMPARADA A LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR; ENVASADO EM TUBETES DE VIDRO; PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO;CONFORTO PARA O PACIENTE – MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DE ÊMBOLO SILICONIZADO, INIMIZA A DOR DURANTE A INJEÇÃO; TOTAL EFICÁCIA DO PRODUTO DURANTE TODO O TEMPO DE VALIDADE DEVIDO À AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO VIDRO; ALTO ÍNDICE DE SUCESSO ANESTÉSICO;SEM PROBIDADE DE CONTAMINAÇÃO POR POLÍMERO, POIS O VIDRO NÃO SE DEGRADA; CERTIFICAÇÃO BPF – BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO;CADA TUBETE É ENVOLVIDO POR UM RÓTULO ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEGE A CAVIDADE ORAL EM CAOS DE QUEBRA E QUE CONTÉM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE ANESTÉSICOS;EMBALADO EM BLISTERS LACRADOS; | CX | **80** |  | R$ | R$ |
| 159 | MICRO-APLICADORES DESCAT. C/100 EXTRA FINO; OS APLICADORES DESCARTÁVEIS AUXILIAM NA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM EVIDENCIADORES DE PLACA, DESSENSIBILIZANTES, AGENTES ADESIVOS, SELANTES, EUGENOL, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, CONDICIONADORES ÁCIDOS E FLUORETOS. CARACTERÍSTICAS: EMBALAGEM COM 100UN;POSSUI HASTE DE PLÁSTICO;A HASTE, BEM COMO TODO O CABO DO APLICADOR, PODE SER DOBRADA EM QUALQUER ANGULAÇÃO. POSSUI HASTE DE PLÁSTICO. A HASTE, BEM COMO TODO O CABO DO APLICADOR, PODE SER DOBRADA EM QUALQUER ANGULAÇÃO. | CX | **60** |  | R$ | R$ |
| 160 | MICRO-APLICADORES DESCAT. C/100 FINO; OS APLICADORES DESCARTÁVEIS AUXILIAM NA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM EVIDENCIADORES DE PLACA, DESSENSIBILIZANTES, AGENTES ADESIVOS, SELANTES, EUGENOL, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, CONDICIONADORES ÁCIDOS E FLUORETOS. CARACTERÍSTICAS: EMBALAGEM COM 100UN;POSSUI HASTE DE PLÁSTICO;A HASTE, BEM COMO TODO O CABO DO APLICADOR, PODE SER DOBRADA EM QUALQUER ANGULAÇÃO. POSSUI HASTE DE PLÁSTICO. A HASTE, BEM COMO TODO O CABO DO APLICADOR, PODE SER DOBRADA EM QUALQUER ANGULAÇÃO. | CX | **60** |  | R$ | R$ |
| 161 | MICRO-APLICADORES DESCAT. C/100 REGULAR; OS APLICADORES DESCARTÁVEIS AUXILIAM NA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM EVIDENCIADORES DE PLACA, DESSENSIBILIZANTES, AGENTES ADESIVOS, SELANTES, EUGENOL, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, CONDICIONADORES ÁCIDOS E FLUORETOS. CARACTERÍSTICAS: -EMBALAGEM COM 100UN. -POSSUI HASTE DE PLÁSTICO. -A HASTE, BEM COMO TODO O CABO DO APLICADOR, PODE SER DOBRADA EM QUALQUER ANGULAÇÃO. POSSUI HASTE DE PLÁSTICO. A HASTE, BEM COMO TODO O CABO DO APLICADOR, PODE SER DOBRADA EM QUALQUER ANGULAÇÃO. | CX | **60** |  | R$ | R$ |
| 162 | MICROMOTOR 500  5.000 A 20.000 RPM; SPRAY EXTERNO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM; REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C;CORES: PRATA ACETINADO;CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS); ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS;ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM;PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI +- 5%; CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. +- 10%. PESO LÍQUIDO: 77 GR. PESO BRUTO: 115 GR. | UNIDADE | **10** |  | R$ | R$ |
| 163 | MOLDEIRA DE CERA P/ FLUOR C/100; | CX | **50** |  | R$ | R$ |
| 164 | MOLDEIRA EM METAL PARA DESDENTADO KIT C 14 UND; | KIT | **20** |  | R$ | R$ |
| 165 | MOLDEIRA EM METAL PARA ENDENTADO KIT C 14 UND; | KIT | **20** |  | R$ | R$ |
| 166 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO ODONTOLÓGICO; | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 167 | OTOSPORIN; | UNIDADE | **60** |  | R$ | R$ |
| 168 | PAPEL CARBONO EM TIRAS, CAIXA C/12; AZUL E VERMELHO. DUPLA FACE. RESISTENTE À TRAÇÃO E À UMIDADE. RECOBERTO POR FINA CAMADA DE PARAFINA. | UNIDADE | **100** |  | R$ | R$ |
| 169 | PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO 20ML; | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 170 | PASTA PROFILATICA 90GR; CONSISTÊNCIA ADEQUADA, NÃO ESCORRE PARA CAVIDADE BUCAL; UTILIZADA COM ESCOVAS DE ROBINSON OU COM TAÇAS DE BORRACHA; UTILIZADA COMO PASTA DE POLIMENTO INICIAL; USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS. POSSUI SABOR REFRESCANTE E ABRASIVOS ADEQUADAMENTE DOSADOS. | UNIDADE | **150** |  | R$ | R$ |
| 171 | PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACAS CAIXA COM /60; À BASE DE FUCSINA BÁSICA, CONFERE AO PRODUTO UM MAIOR PODER DE CORAR A PLACA BACTERIANA, NOS DENTES APARENTEMENTE LIMPOS, DE UMA COR QUE CONTRASTE COM OS DENTES. ESTE ARTIFÍCIO NÃO SÓ FACILITA A LOCALIZAÇÃO DA PLACA, COMO TAMBÉM FAVORECE A INSTRUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO. | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 172 | PINO DE FIBRA DE VIDRO: EMBALAGEM COM 5 PINOS E 1 BROCA;DUPLA CONICIDADE QUE POSSIBILITA O PREPARO ALTAMENTE CONSERVADOR ATRAVÉS DE UM MÍNIMO DESGASTE NA REGIÃO APICAL E ALTA RESISTÊNCIA NA REGIÃO CERVICAL; ALTAMENTE ESTÉTICOS, PRATICAMENTE INCOLORES E TRANSLÚCIDOS; A TRANSLUCIDEZ CONFERE AOS PINOS ALTA CONDUTIVIDADE DE LUZ E AUXILIA NA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DO CIMENTO;RADIOPACO;PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA ATRAVÉS DA SUA ELASTICIDADE SIMILAR À DENTINA, DIMINUINDO O RISCO DE FRATURA RADICULAR;PODE SER USADO COM SISTEMAS ADESIVOS DUAIS E FOTOPOLIMERIZÁVEIS PELA GRANDE CAPACIDADE DE TRANSMITIR LUZ. MARCA SUGERIDA:SYSTEM WHITEPOST INTRO - FGM  | KIT | **100** |  | R$ | R$ |
| 173 | PEDRA POMES 100GR; | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 174 | PINÇA CLÍNICA; | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 175 | PLACA DE VIDRO MÉDIA 10MM; | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 176 | PONTA DE PAPEL #35 | KIT | **30** |  | R$ | R$ |
| 177 | PONTA DE PAPEL #40; | KIT | **30** |  | R$ | R$ |
| 178 | KIT P/ ACAB. E POLIMENTO DE RESINA; BROQUEIRO ACRÍLICO AUTOCLAVÁVEL, COM PONTAS DE SILICONE PARA RESINA, CONTENDO 12 PEÇAS. | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 179 | PONTA PARA ULTRASOMM GNATUS JET SONIC; | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 180 | PONTA DE ULTRASSOM E1 | UNIDADE | **15** |  | R$ | R$ |
| 181 | PONTA DE ULTRASSOM R2; | UNIDADE | **15** |  | R$ | R$ |
| 182 | PONTA DE ULTRASSOMR1; | UNIDADE | **15** |  | R$ | R$ |
| 183 | POSICIONADOR RADIOGRAFICO ADULTO: ULTILIZADO PARA DIRECIONAR O FILME RADIOGRAFICO NO MOMENTO DO DISPARO EVITANDO REPETIÇOES DA RADIOGRAFIA PARA O PACIENTE EVITAR TOMADAS RADIOGRAFICA  | KIT | **15** |  | R$ | R$ |
| 184 | PORTA AMALGAMA DE PLASTICO; | UNIDADE | **15** |  | R$ | R$ |
| 185 | RESINA ACRILICA LÍQUIDO 120ML; | UNIDADE | **15** |  | R$ | R$ |
| 186 | RESINA ACRILICA PÓ 78 GR; COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100NM E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6µM A 20µM. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NAS OPACIDADES DE ESMALTE (E), CORPO (B) E DENTINA (D) E 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO NAS OPACIDADES TRANSLÚCIDAS (T). DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G.  | COR | **15** |  | R$ | R$ |
| 187 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES.COR C1.; COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100NM E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6µM A 20µM. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NAS OPACIDADES DE ESMALTE (E), CORPO (B) E DENTINA (D) E 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO NAS OPACIDADES TRANSLÚCIDAS (T). DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G. | UNIDADE | **120** |  | R$ | R$ |
| 188 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A2; COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100NM E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6µM A 20µM. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NAS OPACIDADES DE ESMALTE (E), CORPO (B) E DENTINA (D) E 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO NAS OPACIDADES TRANSLÚCIDAS (T). DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G. | UNIDADE | **150** |  | R$ | R$ |
| 189 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A3; COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100NM E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6µM A 20µM. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NAS OPACIDADES DE ESMALTE (E), CORPO (B) E DENTINA (D) E 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO NAS OPACIDADES TRANSLÚCIDAS (T). DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G. | UNIDADE | **150** |  | R$ | R$ |
| 190 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A3,5.; COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100NM E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6µM A 20µM. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NAS OPACIDADES DE ESMALTE (E), CORPO (B) E DENTINA (D) E 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO NAS OPACIDADES TRANSLÚCIDAS (T). DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G.  | UNIDADE | **150** |  | R$ | R$ |
| 191 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A4; COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100NM E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6µM A 20µM. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NAS OPACIDADES DE ESMALTE (E), CORPO (B) E DENTINA (D) E 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO NAS OPACIDADES TRANSLÚCIDAS (T). DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G.  | UNIDADE | **120** |  | R$ | R$ |
| 192 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A1; MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM, COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G. | UNIDADE | **100** |  | R$ | R$ |
| 193 | RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR B1.; PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM, COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G. | UNIDADE | **120** |  | R$ | R$ |
| 194 | RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL,COR B2; MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM, COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G | UNIDADE | **120** |  | R$ | R$ |
| 195 | RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR C2; PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM, COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G. | UNIDADE | **50** |  | R$ | R$ |
| 196 | RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL,COR C3; PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM, COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G. | UNIDADE | **40** |  | R$ | R$ |
| 197 | RESINA BULK FILL; PERMITE A INSERÇÃO DE INCREMENTO ÚNICO DE ATÉ 4 MM; OTIMIZA O TEMPO DE TRABALHO DO PROFISSIONAL;MINIMIZA O DESPERDÍCIO;ERGONÔMICA E FÁCIL DE DOBRAR A PONTA DE METAL;PROPORCIONA BOM ACESSO À CAVIDADE;ÓTIMA ADAPTAÇÃO;BAIXA TENSÃO DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO; ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS: RESISTÊNCIA À FLEXÃO, À COMPRESSÃO, AO DESGASTE, À TRAÇÃO DIAMETRAL, COM BAIXA DEFLEXÃO DE CÚSPIDES;MAIOR FLUIDEZ;DISPONÍVEL EM 4 CORES (SELECIONÁVEIS). | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 198 | REVELADOR RADIOGRAFICO 500 ML; COMPOSIÇÃO: ÁGUA, DIETILENO GLICOL, HIDROQUINONA E CARBONATO DE POTÁSSIO. FORMA FÍSICA: LÍQUIDO; COR: VERMELHO. | UNIDADE | **100** |  | R$ | R$ |
| 199 | RÉGUA MILIMETRADA E CALIBRADORA; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO; GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | **10** |  | R$ | R$ |
| 200 | ROLO DE PAPEL P/ AUTOCLAVE 15CM X 100M; TAMANHO: 15CM X 100M; COMPOSIÇÃO:PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M²; POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M²; COM 03 FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA; NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO; GARANTIA: 02 ANOS; PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO ANVISA. | UNIDADE | **80** |  | R$ | R$ |
| 201 | ROLO DE PAPEL P/ AUTOCLAVE 20CMX100M; COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M²; 03 FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA;NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO;GARANTIA: 2 ANOS. | UNIDADE | **70** |  | R$ | R$ |
| 202 | ROLO DE PAPEL P/ AUTOCLAVE 30CMX100M; 1 ROLO DE ESTERILIZAÇÃO; TAMANHO: 30CM X 100M; COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M²; POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M²; COM 03 FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA; NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO; GARANTIA: 02 ANOS; PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO ANVISA. | UNIDADE | **90** |  | R$ | R$ |
| 203 | SERINGA CARPULE; FABRICADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.  | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 204 | SELANTE DE SULCOS E CICATRICULAS FOTOATIVADO; MATERIAL PRONTO PARA USO;CONTÉM FLÚOR;FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM 20S;REGISTRO ANVISA: 80322400087; VALIDADE: 2 ANOS. | UNIDADE | **20** |  | R$ | R$ |
| 205 | SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 20ML; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SERINGA DE 20ML; FABRICADA EM POLIPROPILENO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; CILINDRO TRANSPARENTE; ÊMBOLO NÃO SE DESPRENDE DO CILINDRO DEVIDO AO ESPECIAL ANEL DE RETENÇÃO; APROVADA PELO INMETRO; ESTÉRIL; SERINGA SEM AGULHA COM ACOMPLAMENTO LUER LOCK | UNIDADE | **250** |  | R$ | R$ |
| 206 | SOLUÇÃO HEMOSTATICA TÓPICA 10ML; | UNIDADE | **50** |  | R$ | R$ |
| 207 | SOLVENTE DE GUTA A BASE DE EUCALIPTO 10ML; | UNIDADE | **50** |  | R$ | R$ |
| 208 | SONDA EXPLORADORA; | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 209 | SODA CLORADA; | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 210 | SORO FISIOLÓGICO: SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 250ML - EQUIPLEX É UTILIZADO PARA O RESTABELECIMENTO DE FLUIDO E ELETRÓLITOS. A SOLUÇÃO TAMBÉM É UTILIZADA COMO REPOSITORA DE ÁGUA E ELETRÓLITOS EM CASO DE ALCALOSE METABÓLICA DE GRAU MODERADO, EM CARÊNCIA DE SÓDIO E COMO DILUENTE PARA MEDICAMENTOS. | UNIDADE | **200** |  | R$ | R$ |
| 211 | SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL CX COM 20 UND; FABRICADO EM RESINA ABS; EMBALAGEM ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE, COM ÓXIDO DE ETILENO;DESCARTÁVEL, COM PONTEIRA REMOVÍVEL;PONTA FINA, ADAPTA-SE NAS CAVIDADES;PERFEITO ENCAIXE NA MANGUEIRA E SAÍDA DE AR PARA SUCÇÃO CONSTANTE. | CX | **60** |  | R$ | R$ |
| 212 | SUGADOR ENDODONTICO DESCARTÁVEL CX COM 20 UNIDADES; TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO. ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL. PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO, VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE TUTTI-FRUTTI. | PCTE | **300** |  | R$ | R$ |
| 213 | SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL TUTTI-FRUTTI C/40**;** TUBO CONFECCIONADO EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO, VAZADO E COM AROMA ARTIFICIAL DE TUTTI-FRUTTI;NÃO ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, PROIBIDO REUTILIZAR. | PCTE | **600** |  | R$ | R$ |
| 214 | TAÇA DE BORRACHA PARA PROIFILAXIA: POSSUEM EXCELENTE FLEXIBILIDADE NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DO MELHOR DESEMPENHO; | UNIDADE | **100** |  | R$ | R$ |
| 215 | TERAPIA PULPAR DE DENTES DECIDUOS 10ML; | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 216 | TESOURA PARA SUTURA; FLEXÍVEIS E SE ADAPTAM AO CONTORNO DAS REGIÕES PROXIMAIS PARA QUALQUER TIPO DE MATERIAL. SEUS DIAMANTES NATURAIS POSSUEM MAIOR DURABILIDADE E UM CORTE MACIO. SEU CENTRO NEUTRO FACILITA A INSERÇÃO ENTRE OS DENTES. AUTOCLAVÁVEL. FABRICADAS EM AÇO INOX; | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 217 | TESTES DE VITALIDADE ENDO ICE SPRAY: POSSUI ODOR MENTOLADO;À BASE DE ÁGUA. -50°;FRASCO COM 200ML. | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 218 | TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM C/12 UNIDADES: EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 4MM.TAMANHO: 125 MM X 4,0MM X 0,12MM;TEM COMO FINALIDADE O ACABAMENTO E POLIMENTO DAS FACES PROXIMAIS DAS RESTAURAÇÕES DENTAIS. INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES, COMO: COMPÓSITOS, ACRÍLICOS, IONÔMEROS DE VIDRO E AMÁLGAMA | CX | **80** |  | R$ | R$ |
| 219 | TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINAS ODONTOLÓGICAS C/ 50 UNIDADES; TAMANHO: 4MM DE LARGURA E 170 MM DE COMPRIMENTO; ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIÉSTER; ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA); ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA E IONÔMERO DE VIDRO. | CX | **80** |  | R$ | R$ |
| 220 | TIRA DE POLIÉSTER; PROTEGE O CIMENTO DURANTE A REAÇÃO DE GELEIFICAÇÃO, RESULTANDO NO ENDURECIMENTO DO MATERIAL, DA PERDA OU ABSORÇÃO DE UMIDADE PRESENTE NO LOCAL; | CX | **80** |  | R$ | R$ |
| 221 | TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO CX C/100; PRODUTO DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. FABRICADO EM TECIDO 100% POLIPROPILENO + FIO RECOBERTO. SANFONADA. COM ELÁSTICO. GRAMATURA: 20G. COR: BRANCA. TAMANHO ÚNICO COM AJUSTE AO VESTIR. ARMAZENAMENTO: EM LOCAL LIMPO E SECO. VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. | CX | **90** |  | R$ | R$ |
| 222 | TOP DAM; BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL;APLICAÇÃO DIRETA;FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE E PRATICIDADE DO PROFISSIONAL;COMPOSIÇÃO BÁSICA: HEMA, MONÔMEROS DE URETANO DI-METACRILATO, CARGA INERTE, PIGMENTOS E FOTOINICIADORES;VALIDADE: 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.  | UNIDADE | **30** |  | R$ | R$ |
| 223 | TURBINA EXTRA TORQUE PUSH-BUTTON; ALTA ROTAÇÃO;SISTEMA PUSH BUTTON;FORMATO ERGONÔMICO;SPRAY TRIPLO PROJETADO PARA REFRIGERAR A ÁREA DE CORTE DA BROCA; DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE SACA-BROCAS;ROLAMENTO CERÂMICO;TURBINAS MICRO BALANCEADAS;BAIXO RUÍDO;CONEXÃO BORDEN- ISO 9168; GARANTIA: 1 ANO PELO FABRICANTE | UNIDADE | **15** |  | R$ | R$ |
| 224 | VENIZ FLUORETADO, 10 ML: VERNIZ ALTAMENTE ESTÉTICO;POSSUI SECAGEM RÁPIDA; FÁCIL APLICAÇÃO;AGILIZA O PROCEDIMENTO;POSSUI 6% DE FLUORETO DE SÓDIO E 6% DE FLUORETO DE CÁLCIO; COM AÇÃO REMINERALIZANTE E DESSENSIBILIZANTE. | UNIDADE | **10** |  | R$ | R$ |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (**valor por extenso**)**

**Declaramos que,**

a) O prazo de validade **MÍNIMA** da proposta é **DE 90 (NOVENTA) DIAS**, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no Termo de Referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.

d) Prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.**