**ANEXO II.**

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 058/2025.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 2159/2025.**

|  |
| --- |
| **NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE:** |
| **RAZÃO SOCIAL:** |
| **CNPJ Nº** |
| **ENDEREÇO COMPLETO:** |
| **TELEFONE E E-MAIL:** |
| **DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL** | **NOME:** |
| **E-MAIL:** | **CPF:**  | **TEL.:** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO MATERIAL** | **QUANTIDADE** | **UNIDADE** | **MARCA** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 25 MM2 | 300 | M |  | R$ | R$ |
| 2 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 | 1200 | M |  | R$ | R$ |
| 3 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | 1500 | M |  | R$ | R$ |
| 4 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 1,5 MM2 | 4000 | M |  | R$ | R$ |
| 5 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 2,5 MM2 | 3000 | M |  | R$ | R$ |
| 6 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 25 MM2 | 300 | M |  | R$ | R$ |
| 7 | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 | 2000 | M |  | R$ | R$ |
| 8 | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 | 1000 | M |  | R$ | R$ |
| 9 | CABO UTP-4P, CAT.6, 24 AWG | 305 | M |  | R$ | R$ |
| 10 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 80X80X12 CM | 2 | UN |  | R$ | R$ |
| 11 | CAIXA METALICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3 X 3) | 200 | UN |  | R$ | R$ |
| 12 | CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 300X220X151MM | 5 | UN |  | R$ | R$ |
| 13 | CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM | 5 | UN |  | R$ | R$ |
| 14 | CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" | 1000 | UN |  | R$ | R$ |
| 15 | CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" | 100 | UN |  | R$ | R$ |
| 16 | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM  | 15 | UN |  | R$ | R$ |
| 17 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2 | 600 | UN |  | R$ | R$ |
| 18 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 | 600 | UN |  | R$ | R$ |
| 19 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | 70 | UN |  | R$ | R$ |
| 20 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | 50 | UN |  | R$ | R$ |
| 21 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A | 3 | UN |  | R$ | R$ |
| 22 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | 12 | UN |  | R$ | R$ |
| 23 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | 600 | M |  | R$ | R$ |
| 24 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM | 3000 | M |  | R$ | R$ |
| 25 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M | 500 | UN |  | R$ | R$ |
| 26 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | 1000 | UN |  | R$ | R$ |
| 27 | HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR | 225 | UN |  | R$ | R$ |
| 28 | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA | 1000 | UN |  | R$ | R$ |
| 29 | LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 400 W | 10 | UN |  | R$ | R$ |
| 30 | LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40 | 10 | UN |  | R$ | R$ |
| 31 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | 500 | UN |  | R$ | R$ |
| 32 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 | 50 | UN |  | R$ | R$ |
| 33 | REATOR EXTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 400 W | 20 | UN |  | R$ | R$ |
| 34 | RELÉ FOTO ELETRICO COM BASE | 2000 | UN |  | R$ | R$ |
| 35 | TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2 | 120 | UN |  | R$ | R$ |
| 36 | TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 | 500 | UN |  | R$ | R$ |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (**valor por extenso**)**

**Declaramos que,**

a) O prazo de validade **MÍNIMA** da proposta é **DE 90 (NOVENTA) DIAS**, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.

d) A entrega será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.**