**ANEXO II.**

**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO.**

(Impresso em papel timbrado da empresa)

**Pregão Presencial nº 010/2023.**

**Processo nº: 2590/2023.**

**Fundo Municipal de Saúde - FMS.**

**Município de Ouvidor.**

Apresentamos e submetemos à apreciação deste órgão licitante a nossa proposta de preços relativa ao processo em epígrafe, cujo objeto é o Registro de preços para **futura** e **eventual** aquisição de insumos odontológicos para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Ouvidor para os próximos 12 (doze) meses.

|  |
| --- |
| NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE: |
| LOCAL E DATA: |
| RAZÃO SOCIAL: |
| CNPJ Nº |
| REFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: CONTA Nº AGÊNCIA BANCO  |
| ENDEREÇO COMPLETO: |
| TELEFONE: |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL | NOME: |
| ENDEREÇO: |
| PROFISSÃO: | RG Nº | CPF Nº |
| E-MAIL: | TEL.: | TEL.: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANTIDADE** | **UNID** | **DESCRIÇÃO** | **ESPECIFICAÇAO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 15 | UNIDADE | ABRIDOR DE BOCA INFANTIL; | FABRICADO EM 100% SILICONE; AUTOCLAVÁVEL À 134ºC POR 30 MINUTOS; TAMANHO ADULTO: 40 X 30 X 20 MM; TAMANHO INFANTIL: 30 X 25 X 18 MM; VALIDADE: 5 ANOS |  | R$ | R$ |
| 2 | 100 | KIT |  ACIDO FOSFORICO 37% C/3 SERINGAS; | GEL DE BAIXA VISCOSIDADE E COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA; NÃO ESCORRE DO LOCAL APLICADO.POSSUI CORANTE AZUL QUE FACILITA SUA VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DURANTE A APLICAÇÃO.POSSUI BOA AFINIDADE COM ÁGUA, O QUE PERMITE FÁCIL REMOÇÃO APÓS O CONDICIONAMENTO. |  | R$ | R$ |
| 3 | 40 | UNIDADE | ADESIVO AUTOCONDICIONANTE | ADESIVO REALMENTE UNIVERSAL DE FRASCO ÚNICOUSO NA TÉCNICA DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL, CONDICIONAMENTO ÁCIDO SELETIVO EM ESMALTE E AUTOCONDICIONANTE; FRASCO DE 5 ML; TECNOLOGIA VMS; MARCA SUGERIDA: 3M SINGLE BONDE UNIVERSAL |  | R$ | R$ |
| 4 | 90 | UNIDADE | ADESIVO  | MARCA SUGERIDA: 3M SINGLE BOND |  | R$ | R$ |
| 5 | 120 | UNIDADE | ÁGUA DESTILADA 5LTS |   |  | R$ | R$ |
| 6 | 80 | CX | AGULHA DESC. CURTA PARA ANESTESIA CX C/100 | PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA: BISEL TRIPLO; LACRE TÉRMICO; ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO; SILICONIZADAS; APIROGÊNICAS; GRAVAÇÃO DE TAMANHO, LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM PLÁSTICA. |  | R$ | R$ |
| 7 | 80 | CX | AGULHA DESC. EXTRA CURTA PARA ANESTESIA CX C/100 | PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA: BISEL TRIPLO; LACRE TÉRMICO; ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO; SILICONIZADAS; APIROGÊNICAS; GRAVAÇÃO DE TAMANHO, LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM PLÁSTICA. |  | R$ | R$ |
| 8 | 80 | CX | AGULHA DESC. LONGA PARA ANESTESIA CX C/100 | PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA: BISEL TRIPLO; LACRE TÉRMICO; ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO; SILICONIZADAS; APIROGÊNICAS; GRAVAÇÃO DE TAMANHO, LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM PLÁSTICA. |  | R$ | R$ |
| 9 | 1500 | UNIDADE | ÁLCOOL 70% 1000ML |   |  | R$ | R$ |
| 10 | 80 | UNIDADE | ALCOOL ABSOLUTO 99% 1000ML |   |  | R$ | R$ |
| 11 | 80 | UNIDADE | ALGINATO |  AROMA DE MANGOS+A3:C140TÃO (FRUTA ASIÁTICA). COR LILÁS, TEMPOS DE TRABALHO E PRESA RÁPIDOS, TIXOTRÓPICO, INDICADO PARA MOLDAGEM EM PONTES E COROAS PROVISÓRIAS, PRÓTESES |  | R$ | R$ |
| 12 | 300 | PCTE | ALGODÃO ROLETE N 2 C/100GR | CONFECCIONADAS COM FIBRAS 100% ALGODÃO; MACIAS E COM ÓTIMO PODER DE ABSORÇÃO; NÚMERO 1 É MAIS FINO E RÍGIDO. |  | R$ | R$ |
| 13 | 20 | UNIDADE | ALVEOLEX 10GR | ELIMINADO GRADUALMENTE DA CAVIDADE ALVEOLAR EM ATÉ 30 DIAS, À MEDIDA QUE OCORRE O PREENCHIMENTO DO ALVÉOLO DENTÁRIO COM TECIDO DE GRANULAÇÃO E TECIDO ÓSSEO NEOFORMADO. O ÚNICO COM PRÓPOLIS: O PRÓPOLIS PRESENTE NA FORMULAÇÃO, ALÉM DE AUXILIAR NA REGENERAÇÃO E NA ESTIMULAÇÃO DA CICATRIZAÇÃO, AUXILIA TAMBÉM NA ANALGESIA PROPORCIONANDO UM PÓS-OPERATÓRIO MAIS TRANQÜILO AO PACIENTE. O IODOFÓRMIO FOI INCORPORADO AO PRODUTO PARA AUXILIAR E COMPLEMENTAR A AÇÃO DE PREENCHIMENTO ATRAVÉS DA ESTIMULAÇÃO DA PROLIFERAÇÃO CELULAR, ALÉM DE POSSUIR UM LEVE PODER ANTISSÉPTICO. SUA FÓRMULA ISENTA DE EUGENOL NÃO PROVOCA IRRITAÇÕES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR. |  | R$ | R$ |
| 14 | 20 | PCTE | AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORÇÃO C/500 |  EXCELENTE MANUSEIO. A CONSISTÊNCIA DA MISTURA DE GS-80, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E DE APLICAÇÃO, CONDENSABILIDADE, BRUNIMENTO, QUALIDADE NO CONTATO INTERPROXIMAL, ESCULTURA E CARACTERÍSTICAS DE PRESA, ASSEGURAM QUE O RESULTADO FINAL DA RESTAURAÇÃO ESTEJA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL; PRESA REGULAR; VARIAÇÃO DIMENSIONAL POSITIVA. A VARIAÇÃO DIMENSIONAL POSITIVA DE GS-80 ASSEGURA UM EXCELENTE SELAMENTO NAS MARGENS. VARIAÇÃO NEGATIVA CONTRIBUI PARA SENSIBILIDADE NO PÓS-OPERATÓRIO; COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% DE COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. |  | R$ | R$ |
| 15 | 20 | PCTE | AMALGAMA EM CAPSULA 2 PORÇÕES C/500 |  EXCELENTE MANUSEIO. A CONSISTÊNCIA DA MISTURA DE GS-80, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E DE APLICAÇÃO, CONDENSABILIDADE, BRUNIMENTO, QUALIDADE NO CONTATO INTERPROXIMAL, ESCULTURA E CARACTERÍSTICAS DE PRESA, ASSEGURAM QUE O RESULTADO DA RESTAURAÇÃO ESTEJA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL; PRESA REGULAR; VARIAÇÃO DIMENSIONAL POSITIVA. A VARIAÇÃO DIMENSIONAL POSITIVA DE GS-80 ASSEGURA UM EXCELENTE SELAMENTO NAS MARGENS. VARIAÇÃO NEGATIVA CONTRIBUI PARA SENSIBILIDADE NO PÓS-OPERATÓRIO; COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% DE COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. |  | R$ | R$ |
| 16 | 60 | UNIDADE | ANESTESICO TOPICO | POSSUI RÁPIDO INÍCIO DE AÇÃO; NÃO PROVOCA ABSORÇÃO SISTÊMICA; AGRADÁVEL SABOR DE T. FRUTTI; NÃO DEIXA GOSTO AMARGO NA BOCA; OFERECE MAIOR CONFORTO NAS INJEÇÕES ANESTÉSICAS. |  | R$ | R$ |
| 17 | 15 | UNIDADE | APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO | MATERIAL: INOX; AUTOCLAVÁVEL; GARANTIA PELO FABRICANTE: VALIDADE INDETERMINADA. |  | R$ | R$ |
| 18 | 300 | PCTE | AVENTAL DESC. COM MANGA C/10 | GRAMATURA 40; |  | R$ | R$ |
| 19 | 20 | UNIDADE | ARCO DE OSTBY DOBRAVEL | UTILIZADO PARA APOIO DO LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE A SER RESTAURADO.  \* DISPONÍVEL NOS TAMANHO ADULTO E INFANTIL.  \* ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À 137°. |  | R$ | R$ |
| 20 | 250 | PCTE | BABADOR IMPER. DESCARTAVEL PCT COM 100 TAMANHO 33 X 47 | COMPOSTO POR UMA CAMADA PLÁSTICA, CUJA FUNÇÃO É A IMPERMEABILIDADE, E POR UMA CAMADA DE PAPEL, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. EVENTUAIS RESPINGOS DE LÍQUIDOS SÃO ABSORVIDOS PELA CAMADA DE PAPEL, E A CAMADA PLÁSTICA EVITA QUE OS MESMOS MOLHEM O PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO. |  | R$ | R$ |
| 21 | 180 | UNIDADE | BANDA MATRIZ DE AÇO 5MM |  TIRAS DE AÇO PARA RESTAURAÇÃO; CONTA COM BORDAS LISAS PARA PRESERVAÇÃO DOS TECIDOS MOLES; É FLEXÍVEL PARA MAIOR ACOMODAÇÃO EM VOLTA DO DENTE (PROMOVE O CONTORNO INTERPROXIMAL); CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL; FÁCIL REMOÇÃO SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO; EMBALAGEM COM 50CM DE FITA. |  | R$ | R$ |
| 22 | 150 | UNIDADE | BANDA MATRIZ DE AÇO 7MM |  TIRAS DE AÇO PARA RESTAURAÇÃO; CONTA COM BORDAS LISAS PARA PRESERVAÇÃO DOS TECIDOS MOLES; É FLEXÍVEL PARA MAIOR ACOMODAÇÃO EM VOLTA DO DENTE (PROMOVE O CONTORNO INTERPROXIMAL); CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL; FÁCIL REMOÇÃO SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO; EMBALAGEM COM 50CM DE FITA. |  | R$ | R$ |
| 23 | 50 | UNIDADE | BARREIRA GENGIVAL | É DE FÁCIL APLICAÇÃO E VISUALIZAÇÃO. APÓS APLICADO DEVE SER FOTOPOLIMERIZADO POR 20 SEGUNDOS PARA QUE PERMANEÇA SOBRE O TECIDO DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. FORMA UMA BARREIRA FÍSICA ENTRE OS TECIDOS E OS PRODUTOS UTILIZADOS, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA DE SEU PACIENTE; EXCELENTE VISCOSIDADE PARA APLICAÇÃO E FÁCIL REMOÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO; SUA COR AZUL PERMITE QUE SEJA OBSERVADO O VEDAMENTO ATÉ MESMO NA REGIÃO DE PAPILAS. |  | R$ | R$ |
| 24 | 50 | UNIDADE | BICABORNATO DE SODIO PARA JATO DE BICABORNATO (250GR) | USADO COMO UM ABRASIVO DE ALTA PUREZA; GRANULOMETRIA SUPER FINA; INDICADO PARA PROFILAXIA BUCAL E REMOÇÃO DE PLACAS BACTERIANAS, DEVIDO SEU ALTO GRAU DE PUREZA E POR POSSUIR GRANULAÇÃO EXTRA FINA, PROPORCIONA JATEAMENTO AMPLO, LIVRE E CONTÍNUO; EMBALAGEM COM 250G. |  | R$ | R$ |
| 25 | 80 | UNIDADE | BROCA CARBIDE CIRURGICA FGC 701 25MM |   |  | R$ | R$ |
| 26 | 80 | UNIDADE | BROCA CARBIDE CIRURGICA FGC 702 25MM |   |  | R$ | R$ |
| 27 | 80 | UNIDADE | BROCA CARBIDE FG REGULAR 1557 |   |  | R$ | R$ |
| 28 | 80 | UNIDADE | BROCA CARBIDE FG REGULAR 7114 12 LÂMINAS |   |  | R$ | R$ |
| 29 | 80 | UNIDADE | BROCA CARBIDE FG REGULAR 7404F 12 LÂMINAS |   |  | R$ | R$ |
| 30 | 80 | UNIDADE | BROCA CARBIDE FG REGULAR 9904FF 30 LÂMINAS |   |  | R$ | R$ |
| 31 | 80 | UNIDADE | BROCA DE TUNGSTENIO 1509 |   |  | R$ | R$ |
| 32 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 1011 |   |  | R$ | R$ |
| 33 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 1012 |   |  | R$ | R$ |
| 34 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 1013 |   |  | R$ | R$ |
| 35 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 1014 |   |  | R$ | R$ |
| 36 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 1014HL |   |  | R$ | R$ |
| 37 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 1015 |   |  | R$ | R$ |
| 38 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 1032 |   |  | R$ | R$ |
| 39 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 1033 |   |  | R$ | R$ |
| 40 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 1034 |   |  | R$ | R$ |
| 41 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 1036 |   |  | R$ | R$ |
| 42 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 1051 |   |  | R$ | R$ |
| 43 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 1052 |   |  | R$ | R$ |
| 44 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 1190F |   |  | R$ | R$ |
| 45 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 1190FF |   |  | R$ | R$ |
| 46 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 2135F |   |  | R$ | R$ |
| 47 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 3018 |   |  | R$ | R$ |
| 48 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 3072 |   |  | R$ | R$ |
| 49 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 3080 |   |  | R$ | R$ |
| 50 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 3118 |   |  | R$ | R$ |
| 51 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 3118F |   |  | R$ | R$ |
| 52 | 80 | UNIDADE |  BROCA DIAMANTADA 3168 |   |  | R$ | R$ |
| 53 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 3168FF |   |  | R$ | R$ |
| 54 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 3195F |   |  | R$ | R$ |
| 55 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 3195FF |   |  | R$ | R$ |
| 56 | 80 | UNIDADE |  BROCA DIAMANTADA 3203 |   |  | R$ | R$ |
| 57 | 80 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 4138 |   |  | R$ | R$ |
| 58 | 80 | UNIDADE | BROCA GATTES #1 |  25 MM |  | R$ | R$ |
| 59 | 80 | UNIDADE | BROCA GATTES #2 | 25MM |  | R$ | R$ |
| 60 | 80 | UNIDADE | BROCA GATTES #3 | 25MM |  | R$ | R$ |
| 61 | 80 | UNIDADE | BROA GATTES #4 | 25MM |  | R$ | R$ |
| 62 | 40 | UNIDADE | BROCA ENDO Z |   |  | R$ | R$ |
| 63 | 40 | UNIDADE | BROCA MAXCUT |   |  | R$ | R$ |
| 64 | 40 | UNIDADE | BROCA MICROCUT |   |  | R$ | R$ |
| 65 | 80 | UNIDADE | BROCA SHOFU TIPO CHAMA DE VELA |   |  | R$ | R$ |
| 66 | 50 | UNIDADE | CABO PARA ESPELHO |   |  | R$ | R$ |
| 67 | 40 | UNIDADE | CAPEADOR PULPAR HIDROXIDO CÁLCIO P. A | TEM A PROPRIEDADE DE ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE DENTINA ESCLEROSADA E REPARADORA;PROTEGE A POLPA CONTRA OS ESTÍMULOS TERMOELÉTRICOS;PROTEGE A POLPA DA AÇÃO DE AGENTES TÓXICOS DE ALGUNS MATERIAIS RESTAURADORES;OS MICROORGANISMOS NÃO PODEM DESENVOLVER-SE EM CONTATO DIRETO COM O HIDRÓXIDO DE CÁLCIO;O PRODUTO PODE ATUAR POR VÁRIOS DIAS;CURATIVOS COM HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FEITOS A LONGO PRAZO TEM MOSTRADO A REVERSÃO DE VÁRIAS ALTERAÇÕES PERIAPICAIS;PROVOCA A INIBIÇÃO DA PROLIFERAÇÃO BACTERIANA;PODE PRIVAR OS MICROORGANISMOS RESIDUAIS DO SEU SUPRIMENTO NUTRITIVO PREVENINDO A PENETRAÇÃO DO EXSUDATO NO INTERIOR DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES;O PH 12,4, ALTAMENTE ALCALINO, PODE FAVORECER A MORTE BACTERIANA;ALTO GRAU DE PUREZA GARANTIDA PELOS MELHORES FORNECEDORES DA MATÉRIA PRIMA DO MERCADO E A NOSSA CONSTANTE AVALIAÇÃO LABORATORIAL DO PRODUTO |  | R$ | R$ |
| 68 | 36 | UNIDADE | CARIOSTATICO 12% 20 ML | TEM AÇÃO BACTERICIDA, DEVIDO À PRESENÇA DA PRATA; AÇÃO PREVENTIVA E REMINERALIZANTE, PELA AÇÃO DO FLÚOR; AÇÃO CURATIVA, PARALISANDO LESÕES CARIOSAS, PELA FORMAÇÃO DE DENTINA ESCLEROSADA; AÇÃO ANTIMICROBIANA, AGINDO MAIS ESPECIFICAMENTE SOBRE STR. MUTANS; APRESENTAÇÃO EM DUAS CONCENTRAÇÕES ATENDENDO A NECESSIDADE DE CADA PROCEDIMENTO.  |  | R$ | R$ |
| 69 | 30 | UNIDADE | CERA ROSA 7, 225 GRS; | MACIA E COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE; AS LÂMINAS SÃO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. |  | R$ | R$ |
| 70 | 45 | UNIDADE | CERA UTILIDADE, 225 GRS; | AUXILIA NA ELABORAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, AJUSTE DE MOLDEIRA DE ESTOQUE E AJUSTE DE MODELOS EM ARTICULADOR, ENTRE OUTROS. |  | R$ | R$ |
| 71 | 60 | UNIDADE | CIMENTO PROVISORIO TIPO COLTOSOL 20 GR; | MATERIAL DE PREENCHIMENTO, DE ENDURECIMENTO QUÍMICO, COM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DO DENTE, RADIOPACO, PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS. É UM CIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO / SULFATO DE ZINCO E É DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO (PARA SER UTILIZADO POR NO MÁXIMO 1 A 2 SEMANAS). |  | R$ | R$ |
| 72 | 30 | UNIDADE | CIMENTO RESINOSO DUAL SET PP  |  ALTA RESISTÊNCIA ADESIVA; \* LIVRE DE BISFENOL A (BPA), HEMA (METACRILATO DE HIDROXIETILA) E DERIVADOS. UTILIZE ESTE PRODUTO EM SEUS PACIENTES COM TRANQUILIDADE; FÁCIL LIMPEZA/REMOÇÃO DO EXCESSO DE CIMENTO;NÃO HÁ NECESSIDADE DE CONDICIONAMENTO – MINIMIZA A POSSIBILIDADE DE SENSIBILIDADE PÓS OPERATÓRIA;TOMA PRESA EM 5 MINUTOS OU 20 SEGUNDOS COM FOTOPOLIMERIZAÇÃO; ALTA RADIOPACIDADE; ALTERAÇÃO DIMENSIONAL PRÓXIMO A ZERO;COMPOSIÇÃO: 35% EM PESO DE ÉSTER METACRILATO E 65% EM PESO DE PARTÍCULA INORGÂNICA.;PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 2°C A 25°C;MANTER REFRIGERADO ATÉ O USO;RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO APÓS 24H: NÃO MENOS QUE 150 MPA; ESPESSURA DO FILME: NÃO MAIS QUE 50µ;RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DIAMETRAL APÓS 24H: NÃO MAIS QUE 50 MPA;SOLUBILIDADE: NÃO MAIS QUE 7,5µG/MM³. MARCA SUGERIDA: SDI |  | R$ | R$ |
| 73 | 70 | UNIDADE | CIMENTO ENDODONTICO; | CIMENTO OBTURADOR DE POLÍMERO DE AMINA EPÓXICA, UTILIZADO COMO SELADOR DEFINITIVO PARA TODAS AS TÉCNICAS DE OBTURAÇÃO; OFERECE MÁXIMA COMPATIBILIDADE BIOLÓGICA, RADIOPACIDADE E ESTABILIDADE DE COR; SEU SISTEMA PASTA-PASTA PERMITE MAIOR LIMPEZA, ÓTIMA VISCOSIDADE; PROMOVE SELAMENTO SEM ESPAÇOS; FÁCIL MANIPULAÇÃO MUITO BAIXO VAZAMENTO, BAIXA CONTRAÇÃO, ALTA ESTABILIDADE; TOLERA O CALOR NÃO PERDENDO SUAS PROPRIEDADE QUÍMICAS DURANTE A TERMOPLASTIFICAÇÃO. |  | R$ | R$ |
| 74 | 120 | UNIDADE | CLOREXIDINA 0,12% (1.000 ML); | ANTISSÉPTICO COM EFICÁCIA SUPERIOR MAIORIA DOS AGENTES ANTIBACTERIANOS; SOLUÇÃO COM GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0,12%; PERFEITO EQUILÍBRIO EM SUA FORMULAÇÃO COM AGRADÁVEL SABOR DE MENTA, FACILITANDO A ADESÃO AO USO DO PRODUTO; NÃO CONTÉM ÁLCOOL. |  | R$ | R$ |
| 75 | 30 | UNIDADE | CIMENTO DE ZINCO; | INDICADO PARA CIMENTAR RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS, RESTAURAÇÕES CERÂMICAS, COROAS, PONTES, E PARA USO COMO CIMENTO DE BASE OU FORRO CAVITÁRIO. |  | R$ | R$ |
| 76 | 60 | UNIDADE | CLOREXIDINA 2% 100ML; |  DESEMPENHA FORTE AÇÃO ANTIBACTERIANA TANTO EM CAVIDADES, COMO EM MÃOS; PERMITE FÁCIL APLICAÇÃO; DE BAIXA TOXIDADE; PARA USO SOMENTE PROFISSIONAL. |  | R$ | R$ |
| 77 | 30 | UNIDADE | COLETOR DE MATERIAS PERFURO CORTANTES 7,0 LTS; | CAPACIDADE DE 7 LITROS;FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPELÃO COURO;TRAVA DE SEGURANÇA;DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO;COMPOSIÇÃO: PAPELÃO; SACOLA EM POLIETILENO.;ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE;DISPONÍVEL NA COR AMARELA. |  | R$ | R$ |
| 78 | 10 | UNIDADE | COLGADURA UNITÁRIA |   |  | R$ | R$ |
| 79 | 60 | UNIDADE | COLHER DE DENTINA; |  AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL |  | R$ | R$ |
| 80 | 20 | UNIDADE | COMPASSO DE WILLYS EM ACO INOX; | UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS PARA DETERMINAR A DIMENSÃO VERTICAL (DVR) DE REPOUSO E A DIMENSÃO VERTICAL DE OCLUSÃO (DVO). |  | R$ | R$ |
| 81 | 60 | UNIDADE | COMPOSIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO BASE 13GR+CATALISADOR 11GR; |  INDICADO PARA O CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE.;BIOCOMPATÍVELBACTERIOSTÁTICO (PH ALCALINO);NÃO CONTÉM EUGENOL;CONTÉM PIGMENTOS RADIOPACIFICANTES, DE FÁCIL MISTURA;COLORAÇÃO SEMELHANTE À DENTINA;PRESA RÁPIDA: RÁPIDO ENDURECIMENTO; PODE SER USADO COMO CIMENTO PROVISÓRIO SEM EUGENOL;NÃO INIBE A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS AUTO OU FOTOPOLIMERIZÁVEIS E APRESENTA UMA COLORAÇÃO SEMELHANTE À DA DENTINA, O QUE IMPEDE A INFLUÊNCIA NA COLORAÇÃO FINAL DAS RESTAURAÇÕES EM RESINAS COMPOSTAS; |  | R$ | R$ |
| 82 | 100 | PCTE | COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 7,5X7,5CM C/500; | CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODÃO NA DIMENSÃO 7,5 CM X 7,5 CM QUANDO FECHADAS E 15 CM X 30 CM QUANDO ABERTAS. SÃO PURAS, MACIAS E ABSORVENTES, IDEAIS PARA HIGIENE DA PELE. ISENTAS DE CORANTES, SÃO RECOMENDADAS NA PROTEÇÃO DE CURATIVOS, POIS NÃO INTERFEREM NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO E REDUZEM O RISCO DE INFECÇÃO. PRÁTICAS PARA DIVERSOS USOS, COM LIMPEZA E COBERTURA DE FERIMENTOS, E SUA DOBRA EVITA SOLTAR FIAPOS. |  | R$ | R$ |
| 83 | 15 | UNIDADE | CONTRA ÂNGULO C/ B. NÍVEL DE RUÍDO E VIBR., MÍN.5.000 RPM E MÁX.20.000 RPM; |  FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA);SPRAY ÚNICO EXTERNO:;DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO; CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR); POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM.CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS;ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS; ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C; CORES: PRATA ACETINADO;ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS; ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM;RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1; BAIXA ROTAÇÃO; PESO LÍQUIDO: 42 GR; PESO BRUTO: 77 GR;BROCAS: HASTE TIPO 1 AR STANDARD. |  | R$ | R$ |
| 84 | 50 | UNIDADE | CONDENSADOR DE GUTA PERCHA; |   |  | R$ | R$ |
| 85 | 80 | CX | CONES DE GUTA PERCHA | 28MM DE COMPRIMENTO; ELASTICIDADE E DURABILIDADE. |  | R$ | R$ |
| 86 | 70 | CX | COTONETE; |  POSSUEM PONTAS DE ALGODÃO COM TRATAMENTO ANTIGERME, TORNANDO-AS LIVRES DE IMPUREZAS; NÃO SE DESPRENDEM E NÃO SOLTAM FIAPOS; SÃO APRESENTADAS EM CARTUCHO DE PAPEL CARTÃO COM 75 UNIDADES; EMBALAGEM CAIXA COM 75 CARTUCHOS. |  | R$ | R$ |
| 87 | 10 | UNIDADE | CUBETA DE BORRACHA SILICONE; | AS CUBAS SÃO INDICADAS PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE MATERIAIS. SÃO PRODUZIDAS EM TAMANHO PADRÃO, EM VÁRIAS CORES E EM PVC FLEXÍVEL PIGMENTADO QUE FAVORECE QUE O PROFISSIONAL SEGURE A PEÇA COM FIRMEZA, DURANTE O MANUSEIO.CAPACIDADE: ATÉ 400ML;TAMANHO MÉDIO. |  | R$ | R$ |
| 88 | 80 | CX | CUNHA DE MADEIRA SORTIDA COLORIDA CAIXA C/100; | UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES USANDO MATRIZES TRANSPARENTES, COM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR A MATRIZ E/OU AFASTAR OS DENTES ADJACENTES; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COLORIDAS SORTIDAS. |  | R$ | R$ |
| 89 | 50 | UNIDADE | DETERGENTE ENZIMATICO IV ENZIMAS 1000ML; | PRODUTO BIODEGRADÁVEL, USADO PARA LIMPEZA DE MATERIAIS MÉDICOS, HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS REMOVENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS. |  | R$ | R$ |
| 90 | 150 | UNIDADE | ESCOVA DE ROBSON PRETA PLANA; | CONFECCIONADAS COM CERDAS DE NYLON ULTRA FLEXÍVEL COM MACIEZ CAPAZ DE PENETRAR CERCA DE 1 A 4MM DENTRO DA GENGIVA, EVITANDO OCASIONAR TRAUMAS; CERDAS RÍGIDAS E ULTRARRÍGIDAS; RPM: 7.000 A 10.000 RPM |  | R$ | R$ |
| 91 | 50 | UNIDADE | ESPÁTULA DE RESINA N°1 TOMPSON  |  CONFECCIONADA EM AÇO INOX; CONTA COM PONTA ATIVA BANHADA EM NITRETO DE TITÂNIO; BUSCA OFERECER UM FÁCIL MANUSEIO; GARANTIA PELO FABRICANTE: 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. |  | R$ | R$ |
| 92 | 20 | UNIDADE | ESPATULA PARA MANIPULACAO USADA EM CUBETA FEITA EM PLASTICO; | A ESPÁTULA PLÁSTICA É PRODUZIDA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS PURAS. É UTILIZADA PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ALGINATO E GESSO); PRODUZIDA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS E PIGMENTOS. |  | R$ | R$ |
| 93 | 50 | UNIDADE | ESPELHO CLÍNICO Nº 5; |   |  | R$ | R$ |
| 94 | 20 | UNIDADE | ESPATULA HOLEMBACK; |   |  | R$ | R$ |
| 95 | 40 | UNIDADE | ESPATULA N°24; |   |  | R$ | R$ |
| 96 | 20 | UNIDADE | ESPATULA DUPLA; |   |  | R$ | R$ |
| 97 | 60 | CX | ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO; |   |  | R$ | R$ |
| 98 | 30 | UNIDADE | EXTIRPA NERVOS; |   |  | R$ | R$ |
| 99 | 20 | UNIDADE | EDTA; | UM PRODUTO AMPLAMENTE UTILIZADO NO PREPARO DAS PAREDES DOS CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE À OBTURAÇÃO. ATUA DESMINERALIZANDO PARTÍCULAS DENTINÁRIAS POR QUELAÇÃO DE ÍONS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO, FACILITANDO SUA DISSOLUÇÃO E ABSORÇÃO, MOSTRANDO-SE COMO UM EFETIVO AGENTE QUELANTE E LUBRIFICANTE. É TAMBÉM EFETIVO NA REMOÇÃO DE RASPAS DENTINÁRIAS DURANTE A TERAPIA PERIODONTAL, EXPONDO O COLÁGENO E FACILITANDO A ADERÊNCIA DO TECIDO CONJUNTIVO TRATADO NA SUPERFÍCIE RADICULAR. ESTE COMPOSTO DESCALCIFICA A DENTINA A UMA PROFUNDIDADE DE 10 A 30 µM EM 5 MINUTOS. A SUA SOLUBILIDADE CHEGA A 30% E O SEU PH ENTRE 7,0 E 8,0 É COMPATÍVEL COM OS TECIDOS VIVOS, CONFERINDO AO PRODUTO UMA IRRITAÇÃO TECIDUAL PRATICAMENTE NULA. |  | R$ | R$ |
| 100 | 20 | UNIDADE | EUCALIPTOL; | POTENTE SOLVENTE;ODOR AGRADÁVEL; FACIL MANUSEIO. |  | R$ | R$ |
| 101 | 30 | UNIDADE | ESPÁTULA FLEXÍVEL PARA MANIPULAÇÃO; |   |  | R$ | R$ |
| 102 | 40 | CX | FILME RADIOGRAFICO ADULTO C/150 PELICULAS; | CONTEÚDO DA EMBALAGEM:150 UNIDADES DE FILME RADIOGRÁFICO E-SPEED;TAMANHO: 31,0 X 35,0 MM;MODELO: ADULTO;CLASSE DE VELOCIDADE: E (INTERMEDIÁRIA);COMPATÍVEL COM OS MÉTODOS DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO E MANUAL;MENOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO (40% MENOS EXPOSIÇÃO, QUANDO COMPARADO A CLASSE D) |  | R$ | R$ |
| 103 | 40 | CX | FILME RADIOGRAFICO INFANTIL C/100 PELICULAS. | EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; FILME INSIGHT INFANTIL PERIAPICAL; COR ROXA; ALTA VELOCIDADE F;VALIDADE: 2 ANOS APÓS SUA FABRICAÇÃO |  | R$ | R$ |
| 104 | 40 | CX | FIO DE NYLON 5.0 – AGULHA 1,5CM | CONTEÚDO DA EMBALAGEM:24 UNIDADES DE FIO DE SUTURA;DIAMETRO DO FIO: 5.0;COMPRIMENTO DO FIO: 45CM;AGULHA: 1/2 TRIANGULAR 1,5CM;MATERIAL DO FIO: NYLON;ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO;NÃO RE-ESTERILIZAR;PRODUTO DESCARTÁVEL;USO ÚNICO;VALIDADE: 5 ANOS (APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. |  | R$ | R$ |
| 105 | 50 | UNIDADE | FIO DE SEDA 3-0 AGULHADO P/ SUTURA CX C/24; | MEDIDAS: 3/0 - 17MM - 3/8;ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA DE COBALTO 60;EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO;FIO: SEDA TRANÇADA;COR DO FIO: PRETOAGULHA: AÇO INOX; |  | R$ | R$ |
| 106 | 30 | UNIDADE | FIO DENTAL C/ 500M; |   |  | R$ | R$ |
| 107 | 150 | UNIDADE | FITA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30M; | 19MM X 30M. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. |  | R$ | R$ |
| 108 | 100 | UNIDADE | FIXADOR RADIOGRAFICO 500 ML; | COMPOSIÇÃO: BISSULFITO DE SÓDIO, SULFATO DE ALUMÍNIO E AMÔNIA.FORMA FÍSICA: LÍQUIDO.COR: INCOLOR. |  | R$ | R$ |
| 109 | 30 | UNIDADE | FORCEPS 69 INFANTIL; |   |  | R$ | R$ |
| 110 | 200 | UNIDADE | FLUOR GEL NEUTRO TUTTI-FRUTTI 200ML; |  FLÚOR GEL DE 1 MINUTO: RAPIDEZ NO ATENDIMENTO. \* FLÚOR FOSFATO ACIDULADO 1,23%; FLÚOR ACIDULADO PIGMENTADO; ALÉM DE SEGURA, SUA APLICAÇÃO É MUITO PRÁTICA DEVIDO À SUA TIXOTROPIA; SEU GRAU DE VISCOSIDADE MANTÉM O GEL NA MOLDEIRA SEM ESCORRER; SOB PRESSÃO, SUA VISCOSIDADE DIMINUI E O FLÚOR PENETRA NAS ÁREAS INTERPROXIMAIS. |  | R$ | R$ |
| 111 | 60 | UNIDADE | FLEXOR LIMA AUTOCLAVAVEL; | DILUÍDO QUE A COMPOSIÇÃO PADRÃO DE BUCKLEY, MAS TENDO A MESMA OU SUPERIOR EFICÁCIA E UMA MAIOR COMPATIBILIDADE BIOLÓGICA.SUA FUNÇÃO É FIXAR AS POLPAS VIVAS, MANTENDO-AS INERTES E POSSIBILITANDO A CONSERVAÇÃO DO DENTE DECÍDUO ATÉ UMA ÉPOCA PRÓXIMA DA QUEDA FISIOLÓGICA (PULPOTOMIA). POSSUI AÇÃO ANTIBACTERIANA POTENTE PELA AÇÃO DE SEUS COMPONENTES, O QUE JUSTIFICA SEU USO EM CURATIVOS DE DEMORA EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS. |  | R$ | R$ |
| 112 | 30 | UNIDADE | FORMOCRESOL; |   |  | R$ | R$ |
| 113 | 80 | UNIDADE | GESSO ESPECIAL TIPO IV, POTE COM 5KG TIPO IV (SALMÃO); | ALTA PRECISÃO; ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E ABRASÃO; MELHOR ESCOAMENTO EM MOLDES DE SILICONES E POLIÉSTER; VALIDADE: 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. |  | R$ | R$ |
| 114 | 90 | UNIDADE | GESSO PEDRA TIPO 3; |  GESSO ALFA; BOA RESISTÊNCIA.; DE FÁCIL REMOÇÃO APÓS CONCLUSÃO; BAIXO CONSUMO DE ÁGUA.; MENOR TEMPO PARA ENCHIMENTO DOS MOLDES.; FACILIDADE NA ESPATULAÇÃO.  |  | R$ | R$ |
| 115 | 10 | UNIDADE | GLUTARALDEIDO PRONTO USO 1000ML; |  REUTILIZAÇÃO POR ATÉ 32 DIAS; TEMPO DE IMERSÃO DE 9 HORAS; TRIPLO ENXÁGUE; PRECISA SER ATIVADO ANTES DO USO. |  | R$ | R$ |
| 116 | 30 | UNIDADE | GRAMPO 202; |   |  | R$ | R$ |
| 117 | 30 | UNIDADE | GRAMPO 206; |   |  | R$ | R$ |
| 118 | 30 | UNIDADE | GRAMPO 207; |   |  | R$ | R$ |
| 119 | 30 | UNIDADE | GRAMPO 208; |   |  | R$ | R$ |
| 120 | 30 | UNIDADE | GRAMPO 210; |   |  | R$ | R$ |
| 121 | 30 | UNIDADE | GRAMPO 211; |   |  | R$ | R$ |
| 122 | 30 | UNIDADE | GRAMPO 212; |   |  | R$ | R$ |
| 123 | 30 | UNIDADE | GRAMPO 26; |   |  | R$ | R$ |
| 124 | 30 | UNIDADE | GRAMPO W8A; |   |  | R$ | R$ |
| 125 | 20 | CX | GODIVA BASTAO, CAIXA COM 15 UNIDADES; |  COMPOSIÇÃO TERMOPLÁSTICA PARA MOLDAGEM; VALIDADE: 15 ANOS |  | R$ | R$ |
| 126 | 70 | UNIDADE | HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 1000ML; | ESTIMULA A PROLIFERAÇÃO CELULAR; TEM LEVE PODER ANTISSÉPTICO, PORÉM DE AÇÃO PROLONGADA; DECOMPÕE-SE LENTAMENTE À TEMPERATURA CORPORAL E ATIVA A FAGOCITOSE DE RESÍDUOS IRRITANTES; INTENSAMENTE RADIOPACO; ALTO GRAU DE PUREZA GARANTIDA PELOS MELHORES FORNECEDORES DA MATÉRIA PRIMA DO MERCADO E A NOSSA CONSTANTE AVALIAÇÃO LABORATORIAL DO PRODUTO. |  | R$ | R$ |
| 127 | 20 | UNIDADE | IODOFORMIO 10 G; | É UM CIMENTO DE PRESA RÁPIDA; POSSUI UMA BOA ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA SENDO DESNECESSÁRIO A CRIAÇÃO DE RETENÇÕES; BIOCOMPATÍVEL; MAIOR CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FLÚOR COM FINALIDADE ANTICARIOGÊNICA; MAIOR CAPACIDADE DE RECARGA DE FLÚOR. |  | R$ | R$ |
| 128 | 60 | KIT | IONOMERO DE VIDRO PÓ 10G E LÍQUIDO 8G; | NÃO É IRRITANTE A MUCOSA BUCAL, NEM POSSUI SABOR DESAGRADÁVEL; QUANDO CORRETAMENTE MANIPULADA É DE PRESA RÁPIDA NO MEIO BUCAL; REPRODUZ CORRETAMENTE OS DIFERENTES PORMENORES DA MUCOSA BUCAL; ADERE PERFEITAMENTE À MOLDEIRA E, QUANDO ENDURECIDA, NÃO ADERE À MUCOSA BUCAL OU ÀS MÃOS DO PROFISSIONAL. |  | R$ | R$ |
| 129 | 40 | KIT | KIT PASTA ZINCO ENOLICA, 1 PASTA BASA 60G. (ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO VEGETAL) E UMA PASTA ACELERADORA; | NÃO É IRRITANTE A MUCOSA BUCAL, NEM POSSUI SABOR DESAGRADÁVEL; QUANDO CORRETAMENTE MANIPULADA É DE PRESA RÁPIDA NO MEIO BUCAL;REPRODUZ CORRETAMENTE OS DIFERENTES PORMENORES DA MUCOSA BUCAL; ADERE PERFEITAMENTE À MOLDEIRA E, QUANDO ENDURECIDA, NÃO ADERE À MUCOSA BUCAL OU ÀS MÃOS DO PROFISSIONAL. |  | R$ | R$ |
| 130 | 10 | KIT | KIT DE ALAVANCAS SEDIN ADULTO; |   |  | R$ | R$ |
| 131 | 10 | KIT | KIT DE CURETAS DE RASPAGEM; |   |  | R$ | R$ |
| 132 | 300 | UNIDADE | LÂMINA DE BISTURI Nº 12 UNIDADE; | LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO. |  | R$ | R$ |
| 133 | 10 | UNIDADE | LAMPARINA ODONTOLÓGICA; |   |  | R$ | R$ |
| 134 | 300 | UNIDADE | LÂMINA DE BISTURI Nº 15 UNIDADE; | LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO |  | R$ | R$ |
| 135 | 60 | CX | LENÇOL DE BORRACHA C/26; | USO ÚNICO; EXTRA RESISTENTE; EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM SISTEMA EASY OPEN, PARA MAIOR SEGURANÇA E PRATICIDADE. |  | R$ | R$ |
| 136 | 120 | CX | LIDOCAINA HCL 2% + EPINEFRINA 1:100.000 CX C/50 TUBETES; | TUBETE DE VIDRO; COM VASO CONSTRUTOR; COMPOSIÇÃO: CLORIDATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100. 000.EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML CADA. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA COM EPINEFRINA (TUBETE DE VIDRO);ESTABILIZA A MEMBRANA NEURONAL INIBINDO O FLUXO DE ÍONS NECESSÁRIOS AO INÍCIO E CONDUÇÃO DOS IMPULSOS, CAUSANDO POR ISTO UM EFEITO DE ANESTESIA LOCAL.ISENTO DE METILPARABENO;ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL, QUE PERMITEM A MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO;MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO;MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL.TUBETE DE VIDRO;COM VASO CONSTRUTOR; |  | R$ | R$ |
| 137 | 40 | KIT | LIMAS MANUAIS #6; |  MARCA SUGERIDA:DENTSPLAY: MAILLEFER 1 LINHA  |  | R$ | R$ |
| 138 | 40 | KIT | LIMAS MANUAIS #8; | MARCA SUGERIDA:DENTSPLAY: MAILLEFER 1 LINHA  |  | R$ | R$ |
| 139 | 40 | KIT | LIMAS MANUAIS #10; | MARCA SUGERIDA:DENTSPLAY: MAILLEFER 1 LINHA  |  | R$ | R$ |
| 140 | 40 | KIT | LIMA K-FILE 1º SERIE 25MM 1 LINHA; | MARCA SUGERIDA:DENTSPLAY: MAILLEFER 1 LINHA  |  | R$ | R$ |
| 141 | 40 | CX | LIMA K-FILE 2º SERIE 25MM 1 LINHA; | MARCA SUGERIDA:DENTSPLAY: MAILLEFER 1 LINHA  |  | R$ | R$ |
| 142 | 40 | UNIDADE | LIMA K-FILE Nº 10 25MM 1 LINHA; | MARCA SUGERIDA:DENTSPLAY: MAILLEFER 1 LINHA  |  | R$ | R$ |
| 143 | 40 | UNIDADE | LIMA K-FILE Nº 8 25MM 1 LINHA; | MARCA SUGERIDA:DENTSPLAY: MAILLEFER 1 LINHA  |  | R$ | R$ |
| 144 | 150 | UNIDADE | LIXA DE ACAB. E POLIMENTO DENTAL CX C/150 4MMX170MM 1954 |   |  | R$ | R$ |
| 145 | 100 | UNIDADE | LUBRIFICANTE P/ A/R E B/R 200ML; |   |  | R$ | R$ |
| 146 | 200 | UNIDADE | LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5; |   |  | R$ | R$ |
| 147 | 200 | UNIDADE | LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0; |   |  | R$ | R$ |
| 148 | 200 | UNIDADE | LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5; |   |  | R$ | R$ |
| 149 | 250 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX C/ 100 TAM. G; |   |  | R$ | R$ |
| 150 | 300 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX C/ 100 TAM. P SEM PÓ; |   |  | R$ | R$ |
| 151 | 300 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX C/ 100 TAM. XP COM PÓ; |   |  | R$ | R$ |
| 152 | 250 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX C/ 100 TAM. XP SEM PÓ; |   |  | R$ | R$ |
| 153 | 350 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX C/100 TAM. M; |   |  | R$ | R$ |
| 154 | 350 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX C/100 TAM. P COM PÓ; |   |  | R$ | R$ |
| 155 | 500 | CX | MÁSCARA TRIPLA C/ ELASTICO CX C/50; |   |  | R$ | R$ |
| 156 | 5500 | UNIDADE | MÁSCARA N95; | PERMITE A CONFECÇÃO DE RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO, PODENDO SER MANTIDO NA CAVIDADE BUCAL POR ATÉ DOIS ANOS; MATERIAL IDEAL PARA A CONFECÇÃO DE BASE DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA; DURABILIDADE DOS CURATIVOS; ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. |  | R$ | R$ |
| 157 | 60 | KIT | MATERIAL RESTAURADOR INTEMEDIARIO KIT PÓ 38G LIQ.15ML; | INDICADO PARA A ANESTESIA LOCAL POR BLOQUEIO DE NERVO OU POR INFILTRAÇÃO, PARA INTERVENÇÕES ODONTOLÓGICAS EM GERAL, EXTRAÇÕES MÚLTIPLAS, PRÓTESES IMEDIATAS E PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; TUBETE DE VIDRO |  | R$ | R$ |
| 158 | 80 | CX | MEPIVACAINA HCL3% SEM VASO 54MG CX C/50 TUBETES; | EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML CADA. CLORIDRATO MEPIVACAÍNA SEM VASOCONSTRITOR (TUBETE DE VIDRO)SEM VASOCONSTRITOR;ISENTO DE METILPARABENO, DE SULFITO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE CONSERVANTES; MAIOR DURAÇÃO DE ANESTESIA COMPARADA A LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR; ENVASADO EM TUBETES DE VIDRO; PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO;CONFORTO PARA O PACIENTE – MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DE ÊMBOLO SILICONIZADO, INIMIZA A DOR DURANTE A INJEÇÃO; TOTAL EFICÁCIA DO PRODUTO DURANTE TODO O TEMPO DE VALIDADE DEVIDO À AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO VIDRO; ALTO ÍNDICE DE SUCESSO ANESTÉSICO;SEM PROBIDADE DE CONTAMINAÇÃO POR POLÍMERO, POIS O VIDRO NÃO SE DEGRADA; CERTIFICAÇÃO BPF – BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO;CADA TUBETE É ENVOLVIDO POR UM RÓTULO ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEGE A CAVIDADE ORAL EM CAOS DE QUEBRA E QUE CONTÉM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE ANESTÉSICOS;EMBALADO EM BLISTERS LACRADOS; |  | R$ | R$ |
| 159 | 60 | CX | MICRO-APLICADORES DESCAT. C/100 EXTRA FINO; | OS APLICADORES DESCARTÁVEIS AUXILIAM NA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM EVIDENCIADORES DE PLACA, DESSENSIBILIZANTES, AGENTES ADESIVOS, SELANTES, EUGENOL, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, CONDICIONADORES ÁCIDOS E FLUORETOS.CARACTERÍSTICAS: EMBALAGEM COM 100UN; POSSUI HASTE DE PLÁSTICO; A HASTE, BEM COMO TODO O CABO DO APLICADOR, PODE SER DOBRADA EM QUALQUER ANGULAÇÃO. POSSUI HASTE DE PLÁSTICO. A HASTE, BEM COMO TODO O CABO DO APLICADOR, PODE SER DOBRADA EM QUALQUER ANGULAÇÃO. |  | R$ | R$ |
| 160 | 60 | CX | MICRO-APLICADORES DESCAT. C/100 FINO; | OS APLICADORES DESCARTÁVEIS AUXILIAM NA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM EVIDENCIADORES DE PLACA, DESSENSIBILIZANTES, AGENTES ADESIVOS, SELANTES, EUGENOL, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, CONDICIONADORES ÁCIDOS E FLUORETOS.CARACTERÍSTICAS: EMBALAGEM COM 100UN; POSSUI HASTE DE PLÁSTICO; A HASTE, BEM COMO TODO O CABO DO APLICADOR, PODE SER DOBRADA EM QUALQUER ANGULAÇÃO. POSSUI HASTE DE PLÁSTICO. A HASTE, BEM COMO TODO O CABO DO APLICADOR, PODE SER DOBRADA EM QUALQUER ANGULAÇÃO. |  | R$ | R$ |
| 161 | 60 | CX | MICRO-APLICADORES DESCAT. C/100 REGULAR; | OS APLICADORES DESCARTÁVEIS AUXILIAM NA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM EVIDENCIADORES DE PLACA, DESSENSIBILIZANTES, AGENTES ADESIVOS, SELANTES, EUGENOL, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, CONDICIONADORES ÁCIDOS E FLUORETOS.CARACTERÍSTICAS: -EMBALAGEM COM 100UN.-POSSUI HASTE DE PLÁSTICO.-A HASTE, BEM COMO TODO O CABO DO APLICADOR, PODE SER DOBRADA EM QUALQUER ANGULAÇÃO. POSSUI HASTE DE PLÁSTICO. A HASTE, BEM COMO TODO O CABO DO APLICADOR, PODE SER DOBRADA EM QUALQUER ANGULAÇÃO. |  | R$ | R$ |
| 162 | 10 | UNIDADE | MICROMOTOR 500 5.000 A 20.000 RPM; | SPRAY EXTERNO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM; REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C;CORES: PRATA ACETINADO;CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS); ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS;ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM;PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI +- 5%; CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. +- 10%.PESO LÍQUIDO: 77 GR.PESO BRUTO: 115 GR. |  | R$ | R$ |
| 163 | 50 | CX | MOLDEIRA DE CERA P/ FLUOR C/100; |   |  | R$ | R$ |
| 164 | 20 | KIT | MOLDEIRA EM METAL PARA DESDENTADO KIT C 14 UND; |   |  | R$ | R$ |
| 165 | 20 | KIT | MOLDEIRA EM METAL PARA ENDENTADO KIT C 14 UND; |   |  | R$ | R$ |
| 166 | 30 | UNIDADE | ÓCULOS DE PROTEÇÃO ODONTOLÓGICO; |   |  | R$ | R$ |
| 167 | 60 | UNIDADE | OTOSPORIN; |   |  | R$ | R$ |
| 168 | 100 | UNIDADE | PAPEL CARBONO EM TIRAS, CAIXA C/12; | AZUL E VERMELHO. DUPLA FACE.RESISTENTE À TRAÇÃO E À UMIDADE. RECOBERTO POR FINA CAMADA DE PARAFINA. |  | R$ | R$ |
| 169 | 30 | UNIDADE | PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO 20ML; |   |  | R$ | R$ |
| 170 | 150 | UNIDADE | PASTA PROFILATICA 90GR; | CONSISTÊNCIA ADEQUADA, NÃO ESCORRE PARA CAVIDADE BUCAL;UTILIZADA COM ESCOVAS DE ROBINSON OU COM TAÇAS DE BORRACHA;UTILIZADA COMO PASTA DE POLIMENTO INICIAL;USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS.POSSUI SABOR REFRESCANTE E ABRASIVOS ADEQUADAMENTE DOSADOS. |  | R$ | R$ |
| 171 | 30 | UNIDADE | PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACAS CAIXA COM /60; | À BASE DE FUCSINA BÁSICA, CONFERE AO PRODUTO UM MAIOR PODER DE CORAR A PLACA BACTERIANA, NOS DENTES APARENTEMENTE LIMPOS, DE UMA COR QUE CONTRASTE COM OS DENTES.ESTE ARTIFÍCIO NÃO SÓ FACILITA A LOCALIZAÇÃO DA PLACA, COMO TAMBÉM FAVORECE A INSTRUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO. |  | R$ | R$ |
| 172 | 80 | KIT | PINO DE FIBRA DE VIDRO  | EMBALAGEM COM 5 PINOS E 1 BROCA;DUPLA CONICIDADE QUE POSSIBILITA O PREPARO ALTAMENTE CONSERVADOR ATRAVÉS DE UM MÍNIMO DESGASTE NA REGIÃO APICAL E ALTA RESISTÊNCIA NA REGIÃO CERVICAL; ALTAMENTE ESTÉTICOS, PRATICAMENTE INCOLORES E TRANSLÚCIDOS; A TRANSLUCIDEZ CONFERE AOS PINOS ALTA CONDUTIVIDADE DE LUZ E AUXILIA NA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DO CIMENTO;RADIOPACO;PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA ATRAVÉS DA SUA ELASTICIDADE SIMILAR À DENTINA, DIMINUINDO O RISCO DE FRATURA RADICULAR;PODE SER USADO COM SISTEMAS ADESIVOS DUAIS E FOTOPOLIMERIZÁVEIS PELA GRANDE CAPACIDADE DE TRANSMITIR LUZ. MARCA SUGERIDA:SYSTEM WHITEPOST INTRO - FGM |  | R$ | R$ |
| 173 | 80 | UNIDADE | PEDRA POMES 100GR; |   |  | R$ | R$ |
| 174 | 20 | UNIDADE | PINÇA CLÍNICA; |   |  | R$ | R$ |
| 175 | 20 | UNIDADE | PLACA DE VIDRO MÉDIA 10MM; |   |  | R$ | R$ |
| 176 | 30 | KIT | PONTA DE PAPEL #35 |   |  | R$ | R$ |
| 177 | 30 | KIT | PONTA DE PAPEL #40; |   |  | R$ | R$ |
| 178 | 20 | UNIDADE | KIT P/ ACAB. E POLIMENTO DE RESINA; |  BROQUEIRO ACRÍLICO AUTOCLAVÁVEL, COM PONTAS DE SILICONE PARA RESINA, CONTENDO 12 PEÇAS. |  | R$ | R$ |
| 179 | 20 | UNIDADE | PONTA PARA ULTRASOMM GNATUS JET SONIC; |   |  | R$ | R$ |
| 180 | 15 | UNIDADE | PONTA DE ULTRASSOM E1 |   |  | R$ | R$ |
| 181 | 15 | UNIDADE | PONTA DE ULTRASSOM R2; |   |  | R$ | R$ |
| 182 | 15 | UNIDADE | PONTA DE ULTRASSOMR1; |   |  | R$ | R$ |
| 183 | 15 | KIT | POSICIONADOR RADIOGRAFICO ADULTO  | ULTILIZADO PARA DIRECIONAR O FILME RADIOGRAFICO NO MOMENTO DO DISPARO EVITANDO REPETIÇOES DA RADIOGRAFIA PARA O PACIENTE EVITAR TOMADAS RADIOGRAFICA |  | R$ | R$ |
| 184 | 15 | UNIDADE | PORTA AMALGAMA DE PLASTICO; |   |  | R$ | R$ |
| 185 | 15 | UNIDADE | RESINA ACRILICA LÍQUIDO 120ML; |   |  | R$ | R$ |
| 186 | 15 | COR | RESINA ACRILICA PÓ 78 GR; | COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100NM E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6µM A 20µM. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NAS OPACIDADES DE ESMALTE (E), CORPO (B) E DENTINA (D) E 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO NAS OPACIDADES TRANSLÚCIDAS (T). DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G.  |  | R$ | R$ |
| 187 | 120 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES.COR C1.; | COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100NM E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6µM A 20µM. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NAS OPACIDADES DE ESMALTE (E), CORPO (B) E DENTINA (D) E 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO NAS OPACIDADES TRANSLÚCIDAS (T). DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G. |  | R$ | R$ |
| 188 | 120 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A2; | COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100NM E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6µM A 20µM. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NAS OPACIDADES DE ESMALTE (E), CORPO (B) E DENTINA (D) E 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO NAS OPACIDADES TRANSLÚCIDAS (T). DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G. |  | R$ | R$ |
| 189 | 120 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A3; | COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100NM E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6µM A 20µM. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NAS OPACIDADES DE ESMALTE (E), CORPO (B) E DENTINA (D) E 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO NAS OPACIDADES TRANSLÚCIDAS (T). DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G. |  | R$ | R$ |
| 190 | 120 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A3,5.; | COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100NM E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6µM A 20µM. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NAS OPACIDADES DE ESMALTE (E), CORPO (B) E DENTINA (D) E 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO NAS OPACIDADES TRANSLÚCIDAS (T). DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G.  |  | R$ | R$ |
| 191 | 120 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A4; | COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100NM E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6µM A 20µM. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NAS OPACIDADES DE ESMALTE (E), CORPO (B) E DENTINA (D) E 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO NAS OPACIDADES TRANSLÚCIDAS (T). DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G.  |  | R$ | R$ |
| 192 | 100 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A1; | MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM, COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G. |  | R$ | R$ |
| 193 | 120 | UNIDADE | RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR B1.; |  PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM, COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G. |  | R$ | R$ |
| 194 | 120 | UNIDADE | RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR B2; | MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM, COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G |  | R$ | R$ |
| 195 | 50 | UNIDADE | RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR C2; | PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM, COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G. |  | R$ | R$ |
| 196 | 40 | UNIDADE | RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR C3; | PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM, COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G. |  | R$ | R$ |
| 197 | 80 | UNIDADE | RESINA BULK FILL; |  PERMITE A INSERÇÃO DE INCREMENTO ÚNICO DE ATÉ 4 MM; OTIMIZA O TEMPO DE TRABALHO DO PROFISSIONAL; MINIMIZA O DESPERDÍCIO; ERGONÔMICA E FÁCIL DE DOBRAR A PONTA DE METAL; PROPORCIONA BOM ACESSO À CAVIDADE;ÓTIMA ADAPTAÇÃO;BAIXA TENSÃO DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO; ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS: RESISTÊNCIA À FLEXÃO, À COMPRESSÃO, AO DESGASTE, À TRAÇÃO DIAMETRAL, COM BAIXA DEFLEXÃO DE CÚSPIDES;MAIOR FLUIDEZ;DISPONÍVEL EM 4 CORES (SELECIONÁVEIS). |  | R$ | R$ |
| 198 | 60 | UNIDADE | REVELADOR RADIOGRAFICO 500 ML; | COMPOSIÇÃO: ÁGUA, DIETILENO GLICOL, HIDROQUINONA E CARBONATO DE POTÁSSIO.FORMA FÍSICA: LÍQUIDO;COR: VERMELHO. |  | R$ | R$ |
| 199 | 10 | UNIDADE | RÉGUA MILIMETRADA E CALIBRADORA; | PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO;GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO;TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. |  | R$ | R$ |
| 200 | 70 | UNIDADE | ROLO DE PAPEL P/ AUTOCLAVE 15CM X 100M; | TAMANHO: 15CM X 100M;COMPOSIÇÃO:PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M²;POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M²;COM 03 FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA;NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO;GARANTIA: 02 ANOS;PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO ANVISA. |  | R$ | R$ |
| 201 | 70 | UNIDADE | ROLO DE PAPEL P/ AUTOCLAVE 20CMX100M; |  COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M²; 03 FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA; NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO; GARANTIA: 2 ANOS. |  | R$ | R$ |
| 202 | 70 | UNIDADE | ROLO DE PAPEL P/ AUTOCLAVE 30CMX100M; | 1 ROLO DE ESTERILIZAÇÃO;TAMANHO: 30CM X 100M;COMPOSIÇÃO:PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M²;POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M²;COM 03 FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA;NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO;GARANTIA: 02 ANOS;PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO ANVISA. |  | R$ | R$ |
| 203 | 20 | UNIDADE | SERINGA CARPULE; |  FABRICADO EM AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL.  |  | R$ | R$ |
| 204 | 20 | UNIDADE | SELANTE DE SULCOS E CICATRICULAS FOTOATIVADO; |  MATERIAL PRONTO PARA USO; CONTÉM FLÚOR; FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM 20S; REGISTRO ANVISA: 80322400087; VALIDADE: 2 ANOS. |  | R$ | R$ |
| 205 | 250 | UNIDADE | SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 20ML; | CONTEÚDO DA EMBALAGEM:1 SERINGA DE 20ML;FABRICADA EM POLIPROPILENO;ATÓXICA E APIROGÊNICA;CILINDRO TRANSPARENTE;ÊMBOLO NÃO SE DESPRENDE DO CILINDRO DEVIDO AO ESPECIAL ANEL DE RETENÇÃO;APROVADA PELO INMETRO;ESTÉRIL;SERINGA SEM AGULHA COM ACOMPLAMENTO LUER LOCK |  | R$ | R$ |
| 206 | 50 | UNIDADE | SOLUÇÃO HEMOSTATICA TÓPICA 10ML; |   |  | R$ | R$ |
| 207 | 50 | UNIDADE | SOLVENTE DE GUTA A BASE DE EUCALIPTO 10ML; |   |  | R$ | R$ |
| 208 | 30 | UNIDADE | SONDA EXPLORADORA; |   |  | R$ | R$ |
| 209 | 30 | UNIDADE | SODA CLORADA; |   |  | R$ | R$ |
| 210 | 200 | UNIDADE | SORO FISIOLÓGICO | SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 250ML - EQUIPLEX É UTILIZADO PARA O RESTABELECIMENTO DE FLUIDO E ELETRÓLITOS. A SOLUÇÃO TAMBÉM É UTILIZADA COMO REPOSITORA DE ÁGUA E ELETRÓLITOS EM CASO DE ALCALOSE METABÓLICA DE GRAU MODERADO, EM CARÊNCIA DE SÓDIO E COMO DILUENTE PARA MEDICAMENTOS. |  | R$ | R$ |
| 211 | 50 | CX | SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL CX COM 20 UND; |  FABRICADO EM RESINA ABS; EMBALAGEM ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE, COM ÓXIDO DE ETILENO; DESCARTÁVEL, COM PONTEIRA REMOVÍVEL; PONTA FINA, ADAPTA-SE NAS CAVIDADES; PERFEITO ENCAIXE NA MANGUEIRA E SAÍDA DE AR PARA SUCÇÃO CONSTANTE. |  | R$ | R$ |
| 212 | 300 | PCTE | SUGADOR ENDODONTICO DESCARTÁVEL CX COM 20 UNIDADES; | TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO.ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL.PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO, VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE TUTTI-FRUTTI. |  | R$ | R$ |
| 213 | 450 | PCTE | SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL TUTTI-FRUTTI C/40; | TUBO CONFECCIONADO EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO, VAZADO E COM AROMA ARTIFICIAL DE TUTTI-FRUTTI; NÃO ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, PROIBIDO REUTILIZAR. |  | R$ | R$ |
| 214 | 90 | UNIDADE | TAÇA DE BORRACHA PARA PROIFILAXIA | POSSUEM EXCELENTE FLEXIBILIDADE NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DO MELHOR DESEMPENHO; |  | R$ | R$ |
| 215 | 30 | UNIDADE | TERAPIA PULPAR DE DENTES DECIDUOS 10ML; |   |  | R$ | R$ |
| 216 | 30 | UNIDADE | TESOURA PARA SUTURA; | FLEXÍVEIS E SE ADAPTAM AO CONTORNO DAS REGIÕES PROXIMAIS PARA QUALQUER TIPO DE MATERIAL. SEUS DIAMANTES NATURAIS POSSUEM MAIOR DURABILIDADE E UM CORTE MACIO. SEU CENTRO NEUTRO FACILITA A INSERÇÃO ENTRE OS DENTES. AUTOCLAVÁVEL. FABRICADAS EM AÇO INOX; |  | R$ | R$ |
| 217 | 30 | UNIDADE | TESTES DE VITALIDADE ENDO ICE SPRAY |  POSSUI ODOR MENTOLADO; À BASE DE ÁGUA. -50°; FRASCO COM 200ML. |  | R$ | R$ |
| 218 | 80 | CX | TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM C/12 UNIDADES | EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 4MM.TAMANHO: 125 MM X 4,0MM X 0,12MM; TEM COMO FINALIDADE O ACABAMENTO E POLIMENTO DAS FACES PROXIMAIS DAS RESTAURAÇÕES DENTAIS. INDICADAS PARA TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES, COMO: COMPÓSITOS, ACRÍLICOS, IONÔMEROS DE VIDRO E AMÁLGAMA |  | R$ | R$ |
| 219 | 80 | CX | TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINAS ODONTOLÓGICAS C/ 50 UNIDADES; |  TAMANHO: 4MM DE LARGURA E 170 MM DE COMPRIMENTO; ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIÉSTER; ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA); ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA E IONÔMERO DE VIDRO. |  | R$ | R$ |
| 220 | 80 | CX | TIRA DE POLIÉSTER; | PROTEGE O CIMENTO DURANTE A REAÇÃO DE GELEIFICAÇÃO, RESULTANDO NO ENDURECIMENTO DO MATERIAL, DA PERDA OU ABSORÇÃO DE UMIDADE PRESENTE NO LOCAL; |  | R$ | R$ |
| 221 | 90 | CX | TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO CX C/100; | PRODUTO DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO.FABRICADO EM TECIDO 100% POLIPROPILENO + FIO RECOBERTO.SANFONADA.COM ELÁSTICO.GRAMATURA: 20G.COR: BRANCA.TAMANHO ÚNICO COM AJUSTE AO VESTIR.ARMAZENAMENTO: EM LOCAL LIMPO E SECO.VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. |  | R$ | R$ |
| 222 | 30 | UNIDADE | TOP DAM; | BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL; APLICAÇÃO DIRETA; FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE E PRATICIDADE DO PROFISSIONAL; COMPOSIÇÃO BÁSICA: HEMA, MONÔMEROS DE URETANO DI-METACRILATO, CARGA INERTE, PIGMENTOS E FOTOINICIADORES; VALIDADE: 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.  |  | R$ | R$ |
| 223 | 15 | UNIDADE | TURBINA EXTRA TORQUE PUSH-BUTTON; | ALTA ROTAÇÃO; SISTEMA PUSH BUTTON; FORMATO ERGONÔMICO; SPRAY TRIPLO PROJETADO PARA REFRIGERAR A ÁREA DE CORTE DA BROCA; DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE SACA-BROCAS; ROLAMENTO CERÂMICO; TURBINAS MICRO BALANCEADAS; BAIXO RUÍDO; CONEXÃO BORDEN- ISO 9168; GARANTIA: 1 ANO PELO FABRICANTE |  | R$ | R$ |
| 224 | 10 | UNIDADE | VENIZ FLUORETADO, 10 ML |  VERNIZ ALTAMENTE ESTÉTICO; POSSUI SECAGEM RÁPIDA; FÁCIL APLICAÇÃO; AGILIZA O PROCEDIMENTO; POSSUI 6% DE FLUORETO DE SÓDIO E 6% DE FLUORETO DE CÁLCIO; COM AÇÃO REMINERALIZANTE E DESSENSIBILIZANTE. |  | R$ | R$ |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (**valor por extenso**)**

**Declaramos que,**

a) O prazo de validade **MÍNIMA** da proposta é **DE 90 (NOVENTA) DIAS**, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.

d) Prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

Ouvidor, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.**